采购项目编号：GZCGK﹝2022﹞006号

广元市公安局信息智能化建设（第二次）采购项目

（货物综合评分）

招标文件

中国·四川（广元）

广元市政府采购中心

共同编制

广元市公安局 (采购人)

2022年4月

目录

第一章	投标邀请	5

第二章	投标人须知	10

一、投标人须知附表	10

投标文件的递交	12

二、总则	14

1.适用范围	14

2.有关定义	14

3.合格的投标人	15

4.投标费用	15

5.合格的投标产品	15

6.充分、公平竞争保障措施	15

三、招标文件	16

7.招标文件的构成	16

8.招标文件的澄清和修改	17

四、投标文件	18

10.投标文件的语言	18

11.计量单位	18

12.投标货币	18

13.联合体投标	18

14.知识产权	19

15.投标文件的组成	19

16.投标文件格式	20

17.投标有效期	20

18.投标文件的编制和签署	20

19.投标文件的递交	20

20.投标文件的修改和撤回	21

五、开标和中标	21

21.开标	21

22.开标程序	22

23.投标文件不予受理情形	22

24.开标过程存档	23

25.中标结果公告	23

26.中标通知书	23

六、签订及履行合同和验收	23

27.签订合同	24

28.合同分包	24

29.合同转包	24

30.补充合同	24

31.履约保证金	25

32.合同公告及备案	25

33.履行合同	25

34.验收	25

35.申请支付	26

七、投标纪律要求	26

36.投标人不得具有的情形	26

八、询问、质疑和投诉	26

九、其 他	27

十、政府采购政策	27

第三章  投标文件格式	29

一、投标文件——报价部分	30

（一）投标报价承诺	30

（二）开标一览表	31

（三）分项报价明细表	32

（四）中小企业声明函	33

（五）残疾人福利性单位声明函（如有）	34

（六）小微企业（监狱/残疾人福利性单位）产品价格扣除明细表	35

（七）投标人认为需要提供的其他文件和资料	36

二、投标文件——技术部分	37

（一）投标产品技术参数响应表	37

（二）项目实施方案	38

（三）投标人认为需要提供的其他文件和资料	39

三、投标文件——商务部分	40

（一）投标函	40

（二）承诺函（实质性要求）	42

（三）资格证明文件	44

（四）与评分因素有关的投标文件主要内容索引表	45

（五）制造厂家授权书格式	46

（六）《联合投标协议书》格式	48

（七）投标人基本情况表	50

（八）投标人类似项目业绩一览表	51

（九）商务应答表	52

（十）投标人认为需要提供的其他文件和资料	53

四、投标文件——售后服务部分	54

（一）服务承诺和保障措施	54

（二）投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单	55

（三）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	56

（四）售后服务应答表	57

（五）其他有利于用户的服务承诺	58

第四章  投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料	59

第五章  招标项目技术、商务及其他要求	62

第六章  评审办法及程序	155

1.总则	155

2.评审方法	156

3.评审程序	156

4.评审细则及标准	161

5.废标	166

6.定标	166

7.中标通知书领取	166

8.评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务	166

9.评审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	167

第七章  合同文本	168

# 投标邀请

广元市政府采购中心（采购代理机构）受广元市公安局（采购人）委托，拟对“ 信息智能化建设 ”项目进行国内第二次公开招标，本次采购活动实行电子化采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号： GZCGK﹝2022﹞006号

二、采购项目名称：广元市公安局信息智能化建设采购项目

三、资金来源：一般公共预算  预算金额：637.9311万元（其中：包1：智慧监所建设598.5993万元；包2：餐具用具39.3318万元）

四、招标项目简介：本次招标拟对智慧监所建设；餐具用具进行采购，有关具体采购内容及相关要求详见招标文件“第五章 招标项目技术、服务及其他要求”。

五、面向中小企业采购

□本采购包整体专门面向中小企业采购。

□本项目/采购包XX部分面向中小企业采购，具体第【】种情形（可多选）：

第一种情形：供应商以联合体形式参加本项目的，联合协议中中小企业合同金额应当达到【】比例，其中小微企业合同金额应当达到【】比例（未组成联合体参加的，如未要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为中小微企业；如要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为小微企业）。

第二种情形：供应商合同分包的，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到【】比例，其中小微企业合同金额应当达到【】比例（未进行合同分包的，如未要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为中小微企业；如要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为小微企业）。。

☑本项目不专门面向中小企业采购。（说明：此项应符合《政府采购促进中小企业发展办法》第六条规定的可不专门面向中小企业预留采购份额的情形）

注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

六、本项目采购对应的中小企业划分标准包1：信息传输业；包2：工业。

七、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商及其现任法定代表人或负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录；

8.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期届满的除外）；

9.本项目不接受联合体投标；

八、招标文件获取时间和方式：

1.招标文件的获取时间(即报名时间)：2022年4月13日0时至2022年4月19日23时59分 (北京时间，下同)；

2.招标文件的获取方式：（1）已注册办理CA数字证书和电子印章的投标人，在报名时间内使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）登记后免费下载招标文件；（2）未注册办理CA数字证书和电子印章的投标人，需在全国公共资源交易平台（四川省·广元市）注册(主体类型：供应商)并办理CA数字证书和电子印章后登记免费下载招标文件。（CA数字证书办理方式详见全国公共资源交易平台（四川省•广元市）办事指南）。招标文件下载成功方能视为报名成功，投标资格不能转让。

3.招标文件获取地点：全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统（http://www.gyggzyjy.cn）。

投标资格不能转让，递交投标文件的供应商名称应与网上报名、获取招标文件的供应商名称一致，投标文件上的采购项目编号、包号（如有分包）应与登录，报名后下载的采购项目编号、包号（如有分包）一致。

九、投标截止时间（即开标时间）和投标文件解密

1. 投标截止时间（即开标时间）：2022年5月6日9时30分（北京时间，下同）。

2. 投标文件解密：投标人须在投标截止时间前，登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统，从“在线开标”菜单进入不见面开标大厅，参与在线开标，并在主持人下达解密指令后，35分钟内完成投标文件解密，除因全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统发生故障导致无法解密外，未按规定完成解密的，将视为放弃投标，作无效投标文件处理。

十、开标地点：广元市政府采购中心（ 广元市利州区玉潭路50号市政务服务和公共资源交易中心C区三楼）本项目开标室）

十一、本投标邀请在四川政府采购网站（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和全国公共资源交易平台（四川省·广元市）网站上以公告形式发布。以四川政府采购网站发布的公告为准。

十二、本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位均在四川政府采购网站和全国公共资源交易平台（四川省·广元市）网站上以公告形式发布，同时通过全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

十三、供应商信用融资：根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款内容。

十四、电子化交易

本次采购要求采购人、采购代理机构编制、发出招标文件、投标人获取招标文件、编制、提交投标文件、开标、评标委员会评审等环节均在全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统及其文件编制软件中完成。采购活动参与各方要严格按照全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统及文件编制软件的操作手册（说明）进行系统及软件操作，并承担操作不当带来的不利后果。

投标人的CA证书是供应商参加采购活动进行系统操作的唯一身份认证，使用CA证书登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统进行的一切操作和资料传递均代表供应商真实意思表示，其真实性、有效性、合法性由投标人负责。

投标人应当确保其CA证书和使用全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统的网络设备及环境在参加采购活动期间能够正常使用，严格按照系统操作要求进行系统操作，并自行承担未按前述规定执行所带来的不利后果。

采购人或采购代理机构应当对开标、资格审查、评审过程进行全程录音录像并存档，录音录像应当清晰可辨。全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统应当如实记录并保存电子化采购过程、数据信息来源等信息，妥善保存电子化采购活动中的数据信息，采购活动结束后，形成项目电子档案。

十五、联系方式

采 购 人：广元市公安局

地    址：广元市利州区建设路145号

联 系 人：黄华群

联系电话：13981221885

采购代理机构: 广元市政府采购中心

地    址：广元市利州区玉潭路50号市政务服务和公共资源交易中心C区四楼

联 系 人：  宁女士

联系电话： 0839-5572009

全国公共资源交易平台（四川省·广元市）技术电话：0839-5572266

# 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 采购预算：包1：598.5993万元；包2：39.3318万元；超过预算的报价为无效投标。 |
|  | 最高限价 | 最高限价：包1：598.5993万元；包2：39.3318万元； 最高限价应在采购预算额度内，超过最高限价的报价为无效投标。 |
|  | 报价方式 | ☑金额形式报价 □非金额形式报价 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 投标人书面说明应当签加盖电子公章，否则无效。 |
| 3 | 信用记录查询 | 由采购代理机构查询： 1.通过信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 注：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录，联合体成员存在不良信用记录或行贿犯罪的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业 、残疾人福利性单位视同小微企业）价格 扣除 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条的规定，按以下规则进行价格扣除： 1.对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予符合规定的小微企业10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上的，给予联合体或者大中型企业3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：1.参加政府采购活动的小微企业应当提供《中小企业声明函》原件，监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 2.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 应满足下列要求： |
| 7 | 合同分包 | ☑不允许 □允许 应满足下列要求： |
| 8 | 现场演示 | ☑无 □有 投标人须到广元市利州区玉潭路50号市政务服务和公共资源交易中心C区三楼交易评审区进行演示，并自行准备现场演示所需设备。 |
| 9 | 样品 | ☑无需提供 □需提供 投标人须在提交响应文件截止时间前将样品提供至广元市利州区玉潭路50号市政务服务和公共资源交易中心C区三楼。 |
| 10 | 履约保证金 | ☑收取 □不收取 交纳方式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 其他事项详见招标文件第五章。 |
| 11 | 采购文件咨询 | 联系人：宁女士联系电话：0839--5572009 |
| 12 | 投标文件的 编制和签署 | 详见：第二章投标人须知第18条“投标文件的编制和签署” |
| 13 | ### 投标文件的递交 | 详见：第二章投标人须知第19条“投标文件的递交” |
| 14 | 开标、开标程序 | 详见：第二章投标人须知第21、22条“开标”、“开标程序” |
| 15 | 评审工作咨询 | 联系人：张先生 联系电话：0839--5572006 |
| 16 | 资格性审查 | ☑本项目由采购人进行资格性审查 □本项目由采购代理机构进行资格性审查 |
| 17 | 供应商应当在线澄清、说明或者更正 | 详见：第六章评审办法 第3.10项 |
| 18 | 定标原则 | □由评标委员会推荐中标候选供应商顺序，采购人确定。采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 ☑授权评审委员会按中标候选供应商顺序直接确定中标供应商 |
| 19 | 评审情况公告 | 所有供应商的投标文件资格性和符合性审查情况、总得分和分项汇总得分情况、评审结果等，将在四川政府采购网站和全国公共资源交易平台（四川省•广元市）网站采购结果公告栏中予以公告。 |
| 20 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网和全国公共资源交易平台（四川省•广元市）网站发布后，同时在全国公共资源交易平台（四川省•广元市）电子交易系统自动生成“中标通知书”，中标供应商通过CA数字证书进入系统选择中标项目自行打印中标通知书。 |
| 21 | 政府采购合同 公告及备案 | 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案。 |
| 22 | 供应商询问或质疑 | 对采购文件技术指标、参数，资质要求，评分办法的质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复。提出质疑时间为报名成功并获取采购文件之日起七个工作日内。 联系人：黄金光联系电话：13183560650 对采购过程和采购结果的质疑，受理单位为广元市政府采购中心。对采购过程提出质疑时间为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；对采购结果提出质疑时间为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。 联系人：贾女士 电话：0839-5572008 地 址：元市利州区玉潭路50号市政务服务和公共资源交易中心C区四楼 邮 编：628200 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 23 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：广元市财政局 联系电话：0839-3260642 地 址：广元市利州区文化路68号 邮 编: 628200 |
| 24 | 招标文件的解释 | 本招标文件的最终解释权归招标采购单位 。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求以及评审细则、标准，由采购人负责解释。除上述内容，其他内容由广元市政府采购中心负责解释。 |
| 25 | 特别提示 | 1.投标人应授权专人负责投标事宜，以便及时处理项目开评标过程中可能出现的异常情况和需要澄清、说明或者更正内容回复。 2.投标人应正确使用电子投标文件制作工具；认真阅读《政府采购供应商操作指南》，如有疑问，请联系0839-5572266，提供必要的技术咨询。 3.为顺利实现开评标的远程在线交流，建议投标人配置：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备、IE浏览器（版本为IE10以上）等。因投标人自身软硬件配备不齐全发生故障等问题导致在线交流过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人承担一切后果。 |
| 26 | 采购代理机构代理费用收取标准及金额 | 不收取。 |

## 二、总则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是广元市公安局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是广元市政府采购中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指在全国公共资源交易平台（四川省.广元市）电子交易系统报名并获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5“投标文件”系指投标人使用全国公共资源交易平台（四川省•广元市）电子交易系统“电子投标文件制作工具”完成编制后，加密并通过“上传响应文件”模块上传到系统的电子投标文件。

### 3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在全国公共资源交易平台（四川省.广元市）报名并获取了采购文件。

### 4.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.合格的投标产品

5.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权的所有权或使用权，不得存在侵犯知识产权的问题。

5.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

5.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国产产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若国产产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 6.充分、公平竞争保障措施

核心产品：非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件第五章招标项目技术、商务及其他要求中以“●”号载明。

6.1　核心产品提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.2　利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，可以同时参加政府采购资格预审，但在通过资格预审后，只能由其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的后续政府采购活动投标无效。

6.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.4利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

7.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求和招标投标程序、有关规定、注意事项、合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)投标文件格式

(4)投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

(5)招标项目技术、商务及其他要求

(6)评审办法及程序

(7)合同文本

7.2 投标人应认真阅读并充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件做出全面、实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将视为无效投标。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在四川政府采购网站和全国公共资源交易平台（四川省.广元市）网站 上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前做出澄清或者修改，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式或通过全国公共资源交易平台（四川省.广元市）电子交易系统 “网上提问”模块向招标采购单位 提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.4 本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

8.5 本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位均在四川政府采购网站和全国公共资源交易平台（四川省.广元市）网站 上以公告形式发布，同时通过全国公共资源交易平台（四川省.广元市）电子交易系统 自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

9.答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位 认为有必要组织现场考察或者召开答疑会的，在招标文件提供期限截止后，在四川政府采购网站和全国公共资源交易平台（四川省.广元市）网站 上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，理由同前款8.5所述。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位 就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文（签章和护照除外）并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。

10.2 外文资料与相对应的的中文译本意思表达不一致时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 11.计量单位

除技术规格及要求中另有规定外,本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位 。

13.3 联合体应当确定其中一个供应商为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。

13.6 参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13.7 本项目是否接受联合体投标的相关要求（详见“投标人须知附表”）。

### 14.知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术服务，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方进行该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。

15.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

15.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。

如投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格。

15.4　售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

15.5　其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 16.投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 17.投标有效期

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则投标无效。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 18.投标文件的编制和签署

18.1 投标文件制作时，应按全国公共资源交易平台（四川省.广元市）电子交易系统统一的“电子投标文件制作工具”进行编制，保证目录清晰、内容完整。

18.2为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖投标单位的CA电子公章。电子投标文件若无CA电子公章，则视为无效投标文件。

18.3 如投标人上传的电子投标文件不符合19.1要求或因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，视为放弃投标。

18.4 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若电子投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

18.5 投标人必须保证电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

- 19.投标文件的递交

19.1　投标人必须在投标截止时间前，登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统，将经数字证书（CA证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“上传响应文件”模块上传到系统中；逾期上传或未按规定方式上传电子投标文件的,视为放弃投标。

19．2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。（招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果。

19．3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、自身操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、自身操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

- 20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件。如要修改，必须在规定的投标截止时间之前将修改后的电子投标文件再重新上传。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件撤回或修改。

20.2 投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标和中标

- 21.开标

21.1采购代理机构按照招标文件规定的时间和地点通过交易系统组织开标、开启投标文件，在线公布开标结果。投标供应商自主决定是否参加在线开标，未参加，视同认可开标结果。采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

21.2　在线开标由采购代理机构主持，评审委员会成员不参加开标活动。

21.3　投标人须在投标截止时间前，登录全国公共资源交易平台（四川省·广元市）电子交易系统，从“在线开标”菜单进入不见面开标大厅，参与在线开标，并在主持人下达解密指令后，35分钟内完成投标文件解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功，投标文件将不予接收。解密完成后由主持人宣读投标人名称、报价，并经投标人和相关工作人员确认。

21.4　开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

- 22.开标程序

22.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定程序、要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。宣布投标截止时间已到，宣布开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员；

（2）宣布会场纪律和有关注意事项；

（3）主持人下达解密指令后，投标人须在35分钟内对电子投标文件解密，由系统语音唱标或唱标人员现场唱标，同时做好开标记录。唱标完毕后、监督人员、采购代理机构等有关人员在开标记录上签字确认，投标人对唱标内容有异议的，可以线上提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作；

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正、查验原件，以及演示等。

（5）开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2　投标人应在开标前，提前调试好网络、电脑环境，熟悉不见面开标流程，操作指南见“全国公共资源交易平台（四川省·广元市）”的“资料下载”栏目。采购代理机构对因投标人自身原因造成未在规定时间内成功解密电子投标文件的，视为撤销投标，作无效投标处理；非投标人原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开标时间。

- 23.投标文件不予受理情形

有以下情形之一的，投标文件不予以受理：

（1）未按招标文件要求上传电子投标文件；

（2）不在投标截止时间前履行网上签到手续的；

（3）其它违反法律、法规的情形。

- 24.开标过程存档

24.1 开标、评标现场活动进行全程录音录像，并将音像资料作为采购文件一并存档。

- 25.中标结果公告

25.1 自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网和全国公共资源交易平台（四川省.广元市）网站公告中标结果。

25.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3 中标结果公告期限为1个工作日。

- 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书领取（详见“投标人须知附表”）。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4 经有权主体认定，中标人的投标文件应作为无效投标处理或按政府采购法律法规规章制度规定应当中标无效的，招标采购单位负责公告已发出的中标通知书无效并予收回（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

- 27.签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人将取消其中标资格并按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

- 28.合同分包

28.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.4 本项目是否允许合同分包（详见“投标人须知附表”）。

- 29.合同转包

29.1 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 30.补充合同

30.1　采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中签订，不得在原政府采购合同履行结束后签订，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 31.履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

- 32.合同公告及备案

32.1 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

- 33.履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

- 34.验收

政府采购履约验收工作由采购人负责，采购人与中标人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求执行。

采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，政府向社会公共提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

采购人应当切实做好履约验收工作，完善内部机制，强化内部监督，细化内部流程，把履约验收嵌入本单位内控管理流程。

- 35.申请支付

35.1 采购人出具《政府采购项目履约验收报告》确认验收合格后，按合同向成交供应商支付政府采购项目资金。

## 七、投标纪律要求

- 36.投标人不得具有的情形

36.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规和采购合同禁止的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格、认定中标无效或终止合同并追究违约责任。

## 八、询问、质疑和投诉

37.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑（详见“投标人须知附表”）。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定，可在“中国政府采购网”下载专区下载。

## 九、其 他

38.1 投标人在参加政府采购活动中的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规、规章及政策规定处理。

38.2 本招标文件中所适用的相关法律政策规定，在政府采购过程中有修订、废止等变化的，按照产生法律效力的相关法律政策规定执行。

## 十、政府采购政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购；参与投标的中小企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，按照国家有关政策规定，评标时享受优先待遇。

如果有国家规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果政府采购非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除招标文件中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 一、投标文件——报价部分

### （一）投标报价承诺

_______________（采购代理机构）：

本公司作为“     （采购项目名称）       ” 采购项目编号：              采购项目的投标人，郑重承诺：

参加本次政府采购活动的投标报价，不高于市场平均价，且与本次投标前一周年内在中国境内其他地方对同一品牌同一型号产品的最低报价相比，比例不高于15%。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将自动放弃中标资格，并依法承担相应责任。

投标人名称：            （电子签章）

日      期：    年    月    日

### （二）开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                                第     包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2．“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：      年   月   日

### （三）分项报价明细表

第  包

| 序号 | 产品名称 | 生产厂商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：     年   月   日

### （四）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：    （电子签章）

日    期：     年   月   日

### （五）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（电子签章）

日  期：   年   月   日

### （六）小微企业（监狱/残疾人福利性单位）产品价格扣除明细表

| 投标产品 名称 | 产品生产厂家名称 | 企业类型 （小型/微型/监狱/残疾人福利性单位） | 投标产品价格总额（元） | 规定扣除的价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规定扣除的价格总额（元） |  |  |  |  |

备注：

1、进行价格扣除时保留小数点后两位。

2、规定扣除的价格=投标产品价格总额×采购文件规定的小微企业产品价格扣除比例。

3、此表只需列入符合采购文件规定的小微企业产品并按规定进行价格扣除，不符合的不能列入此表。若属于符合采购文件规定的小微企业产品，未提供本表或未纳入本表的产品不享受价格扣除，造成的后果由投标人自行负责。

4、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件按照相关政策文件规定执行。

5、此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：   （电子签章）

投标日期:   年  月  日

### （七）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 二、投标文件——技术部分

### （一）投标产品技术参数响应表

| 序号 | 产品（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负 偏离 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

- 按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

- 如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“正/负偏离”一列填写“无”。投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“正/负偏离”一列填写“有”，还需填写偏离说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

4.如涉及产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

5.投标产品的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数，应尽可能提供相应证明材料予以佐证。

6．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格并按相关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：   年   月   日

### （二）项目实施方案

包括但不限于：

1、交货（服务、施工）方案；

2、人员配备方案；

3、产品验收标准和验收方法；

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：    年   月   日

### （三）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 三、投标文件——商务部分

### （一）投标函

_______________（采购代理机构：）

我方全面研究了“          ”项目（采购项目编号：     ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币         万元（大写：          ）。其中投标产品    、    、    为进口产品。

（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为___________）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省发展和改革委员会等14部门关于印发〈四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法〉的通知》（川发改信用规〔2019〕405号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

五、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

注：1、如为费率/到货率/折扣率等非金额形式报价，请在投 标 函“一、（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为_______）”中、开标一览表、分项报价明细表的“备注”栏中填写，并在投 标 函“一、总投标价为人民币_________万元（大写：__________）”中填“0”。

2、如为金额形式报价，请在投 标 函“一、总投标价为人民币              万元（大写：__________）”中填写，在投 标 函“一、（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为____________）”中填“0”。

投标人名称：   （电子签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年    月    日

### （二）承诺函（实质性要求）

_______________（采购代理机构）:

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本公司及法定代表人或负责人近三年内不存在行贿犯罪记录；

（八）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的相关要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、截至投标文件提交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。如果有《四川省发展和改革委员会等14部门关于印发〈四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法〉的通知》（川发改信用规〔2019〕405号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标而追究的法律责任。

投标人名称：   （电子签章）

日      期：  年    月    日

### （三）资格证明文件

投标人必须按本招标文件“第四章 投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效投标。

一、投标人的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

二、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

### （四）与评分因素有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

采购项目编号：

包号：

| 评分因素 | 投标文件(是/否)响应 | 详细内容所对应电子投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：按上文要求进行内容填写，格式如下（上传时请删除此部分文字及下方格式内容）：

| 评分因素 | 投标文件(是/否)响应 | 详细内容所对应电子投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 是 | 投标函 第1页—第2页 |  |

### （五）制造厂家授权书格式

致：_______________（采购代理机构）：

作为设在              （制造厂家地址）的制造/生产          （货物名称或描述）的                           （制造厂家名称），在此以制造厂家的名义授权                （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心         项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1.我方此次向贵方提供的货物名称为：             ；规格型号：            ；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于     年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的      （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：

日期：      年      月      日

注：1.根据招标文件要求以及投标人自身情况自愿填写

2.上传《制造厂家授权书》原件扫描件

### （六）《联合投标协议书》格式

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应_______________（采购代理机构）组织实施的           项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为     元，乙方承担的合同份额为     元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交_______________（采购代理机构）。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

年   月   日                               年   月   日

注：1.根据招标文件要求以及投标人自身情况自愿填写

- 上传《联合投标协议书》原件扫描件

### （七）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：  年   月   日

### （八）投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：  年   月   日

### （九）商务应答表

第  包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：  年   月   日

### （十）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 四、投标文件——售后服务部分

### （一）服务承诺和保障措施

采购项目名称：

采购项目编号：                                          第      包

致        （采购人名称）                ：

。

备注：

1、投标人应按招标文件要求，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（应当尽可能提供相关材料予以佐证）。

2、投标人应按招标文件要求，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

3、其他有利于用户的服务承诺。

投标人名称：   （电子签章）

日      期：   年    月    日

### （二）投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

采购项目名称：

采购项目编号：　　                           包号：第    包

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供售后服务机构（公司）营业执照（原件扫描件）。

2、售后服务机构属于合作伙伴的提供合作协议（原件扫描件）。

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：   年   月   日

### （三）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：  年   月   日

### （四）售后服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：　　                               包号：第    包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人必须把招标项目的全部售后服务条款列入此表，并进行逐条应答。

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格，并按相关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

投标日期：  年   月   日

### （五）其他有利于用户的服务承诺

# 第四章  投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料

| 序号 | 投标人、投标产品资格资质性及其他类似效力要求 |  |  | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 投 标 人 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | （1）投标人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照； （2）投标人属于企业分支机构的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照； （3）投标人为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件； （4）投标人为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，详见：投标文件格式“承诺函”）； 健全的财务会计制度(只需要具备下列之一)： （1）供应商是法人的，提供2020年度或2021年度经审计的财务报告，应当提供：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。 （2）部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。 （3）供应商也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 |
|  |  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 投标人可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明、供应商近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料，或供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； |  | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 7、供应商及其现任法定代表人或负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录 |  | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”） |
|  |  | 8、本项目不接受联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标 |
|  | 其他要求 |  |  |  |
| 二、 投 标 产 品 | 资格要求 |  |  |  |
|  | 资质性要求 |  |  |  |
|  | 其他类似效力要求 |  |  |  |

注：1.投标人的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料。

2.投标服务/产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据招标项目技术、服务及其他要求提供)。

3.以上证明材料均需加盖电子公章，一项不符合要求的，作为无效投标处理。

# 第五章  招标项目技术、商务及其他要求

一、分包一览表（本采购文件为包2：餐具用具）

| 包号 | 名称 | 各包控制价（万元） | 核心产品 | 是否直接面对中小企业采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监所建设 | 598.5993 | 室内全景单目摄像机和室内智能交互终端 | 否 |
| 2 | 餐具用具 | 39.3318 | 双门高温消毒柜 | 否 |

二、技术参数及配置要求

包1：智慧监所建设

（一）项目概述

本项目遵照有关文件规定，满足功能要求，具体建设如下：整个系统经科学规划、合理设计，将信息化系统与人防、物防、技防等手段有机组合应用而建立防御体系相结合。建设系统主要内容包括安全防范监控系统、门禁系统、信息采集、违禁物品检测、周界控制系统、应急报警系统、智慧管理系统、电化教育系统、对讲、会见系统、信息公开、定位、识别系统、网络及综合布线系统等。对人员管理与建筑物内各出入口及重要场所进出实施视频监控，有针对性地加以防范周界报警系统，形成完善的安全防范网络，很好地保护重要场所的安全，从而有效地保护人民的生命财产安全。

（二）技术参数及配置

| 序号 |  | 品名 |  | 技术参数及配置 |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 综合管理平台软件 |  | 1.支持用户名密码登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，密码输入自动隐藏明文； 2.支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用；支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数；支持针对收藏夹进行区域广播； 3.支持查看基础目录，并支持根据业务需求切换相应的自定义业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位； 4.支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲（支持SDK及国标设备级联对讲），抓图时支持上传至暂存架；支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间； 5.支持设置实时预览时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径，支持设置即时回放的录像大小； 6.支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段；支持针对一段录像进行标签标注； 7.精简模式下，支持在同一窗口内，一键快速切换点位预览回放模式； 8.支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况； 9.支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息； 10.支持新增、删除、批量删除、移动、修改及展示系统自定义工具；支持集群部署，具有负载均衡、集群节点主备切换、资源告警提示、横向扩容等集群特性，支持集群证书管理。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | ●室内全景单目摄像机 |  | 1.≥500万1/2.5"超宽动态CMOS ICR监舍全景半球网络摄像机； 2.传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS；最低照度彩色:0.01Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR； 3.快门：1/3秒至1/100,000秒；镜头：2.1mm, F2.2;水平视场角:135°；镜头接口类型：M12； 4.日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪；宽动态范围：120dB；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 5.H.264编码类型：Main Profile / High Profile； 6.视频压缩码率：32 Kbps~16Mbps； 7.音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 /AAC 音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)； 8.最大图像尺寸：2560 × 1920； 9.主码流分辨率与帧率：50Hz:25fps (2560 x 1920，2560 x 1440、2048 x 1536、1920 x 1080、1280 x 720) 60Hz:30fps (2560 x 1920，2560 x 1440、2048 x 1536、1920 x 1080、1280 x 720)、子码流分辨率与帧率：50Hz: 25fps (640 x 360,352 x 288)60Hz: 30fps (640 x 360,352 x 240)； 10.图像设置、饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调； 11.支持畸变校正；支持远端放大；支持背光补偿,可选择区域； 12.日夜转换方式自动,定时,报警触发感兴趣区域 ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域存储功能支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错； 13.行为分析越界侦测,区域入侵侦测,起身侦测,攀高侦测,如厕超时侦测，异常侦测，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测； 14.支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,QoS,IPv6 接口协议ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI； 15.通用功能：一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤； 16.支持环境噪声过滤；音频输入输出支持双声道、立体声、音频采样率16kHz / 32kHz/44.1kHz/48kHz；通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口,2对RS-485接口； 17.音频接口：2个内置麦克风,1个内置扬声器;2对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；报警接口：1对报警输入/输出接口，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA。 |  | 台 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 3 |  | 通道半球型网络摄像机 |  | 1.≥400万像素，最大分辨率和帧率≥2688×1520@25fps； 2.最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，内置电动变焦镜头，电动变焦范围：3-12mm； 3.支持H.265/H.264视频压缩标准；支持智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、道路监控、周界（包含区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能）等；支持同时检测并且抓拍＞20张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片； 4.内置GPU芯片，照度适应范围≥140dB；在分辨率1920×1080@25fps，延时需≤70ms；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证参数； 5.具有≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输入接口输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口； 6.支持DC12V电源/PoE供电；内置红外补光灯，红外补光距离≥30米；防护等级≥IP66，防暴等级≥IK10。 |  | 台 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 4 |  | 网络摄像机（室内） |  | 1.最大分辨率和帧率≥2688×1520@25fps，焦距2.8-12mm； 2.内置GPU芯片；最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 3.在分辨率1920×1080 @25fps，延时≤70ms；支持四码流技术，主码流分辨率≥2560×1440@25fps，子码流≥704×576@25fps，第三码流≥1920×1080@25fps，第四码流≥704×576@25fps； 4.信噪比≥60dB；支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 5.支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节； 7.同时支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30+范围内变化时可以正常工作；防尘防水等级≥IP67。 |  | 台 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 5 |  | 筒型网络摄像机（室外） |  | 1.≥400万像素，最大分辨率和帧率≥2688×1520@25fps，焦距8-32mm； 2.内置GPU芯片；最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；在分辨率1920×1080 @ 25fps，延时≤70ms； 4.支持四码流技术，主码流分辨率≥2560×1440@25fps，子码流≥704×576@25fps，第三码流≥1920×1080@25fps，第四码流≥704×576@25fps。 |  | 台 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 |  | 星光网络摄像机 |  | 1.最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps；支持H.265/H.264视频压缩标准； ▲2.画面并融合输出；内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节；支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 3.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1路DC12V电源输出接口； 4.内置麦克风；采用红外（波长≤750nm）+白光混合补光，补光距离≥50米；防护等级≥IP67。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 |  | 黑光泛智能球 |  | 1.分辨率和帧率≥1920×1080@25fps； 2.支持H.265/H.264视频编码标准；支持≥23倍光学变倍； 3.最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； ▲4.支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP ，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式；具有账号隔离功能，在Web 端登录和在关键业务入口登录可使用不同的账号和密码；支持码流加密，具有KMC密钥和AES256加密设置选项；.静电放电抗扰度和应符合GB/T 17626. 2-2018中试验等级4 的规定，射频电磁场辐射抗抗度限值应符合GB/T17626.3-2016 中试验等级4 的规定，电快速瞬变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626 . 4-2018 中等级4的规定；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 5.具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出；内置红外补光灯，补光距离≥150m；防护等级≥IP66。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 球型网络摄像机 |  | 1.≥400万像素，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps； 2.最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；支持＞22倍光学变倍，最大焦距≥110mm；支持H.265/H.264编码标准；支持水平及垂直旋转:水平≥360°旋转；垂直≥-15°~90°旋转； 3.支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； ▲4.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 5.具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出； 6.内置扬声器，功率≥4w，距离30m处声音强度≥60dB；内置红外补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m；工作温度：-30℃-65℃，防护等级≥IP66。 |  | 台 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 9 |  | 电梯专用网络摄像机 |  | 1.采用≥200万像素CMOS传感器；最低照度：彩色≤0.01 lx； 2.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准；自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加； ▲3.支持智能后检索功能；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 4.支持≥128GB MicroSD卡存储；具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1个RS-485接口； 5.支持红外补光；支持PoE供电；防护等级≥IP66。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 10 |  | 云存储运维节点 |  | ≥64位CPU，核数≥12；≥16GB ECC内存；≥1个SSD硬盘； 热插拔；以太网口1G×2；冗余电源/2U；带正版操作系统。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | IoT-云存储 |  | 1.19英寸标准机箱，≥1+1冗余金牌电源，可接入硬盘≥48块，内置≥1个150G SSD系统盘，配置≥48块8T企业级硬盘； 2.配置≥2颗六核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥6个千兆网口；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 3.支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持不同的物理节点之间建立RAID，配置设备冗余后，当某个物理节点宕机后，整个系统的数据可以通过其他物理节点恢复；支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写；能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备并存储录像文件； ▲4.通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除；可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；具有多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；支持对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 5.支持依据业务负载的情况，使部分或全部无读写的硬盘进入休眠模式，减少能源浪费，延长硬盘寿命；工作功耗≤1400W，工作温度≥5℃～35℃，储藏温度≥-20℃～70℃。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 |  | 视频云管理模块 |  | 云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能；支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全；默认包含≥1000T容量授权。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 节点设备数 |  | 每套视频云存储可管理的节点设备数最多为300台；节点设备，包含存储节点、异构节点。 |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 |  | 前端点位数 |  | 每套视频云存储可管理的前端点位数为30000路视频/卡口/人脸点位。 |  | 个 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 15 |  | 存储虚拟化容量 |  | 存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；内置容量授权模块。 |  | TB |  |  |  |  | 503 |  |  |  |
| 16 |  | 云运维模块 |  | 1.融合云运维必选模块，部署在运维服务终端上，一套云运维软件支持管理多朵云；为视频云存储系统和云计算系统提供便捷的融合运维管理应用； 2.对计算存储融合系统提供硬件监控、系统监控、业务监控、告警分析、数据分析、系统健康分析、智能巡检等应用；为上级管理应用提供运维接口。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 网络键盘 |  | 1.◆显示屏：≥10.1英寸TFT LCD； 2.控制方式：网络方式；电源：DC12V/POE；功耗：≤15W； 3.最大解码分辨率：4路1080P或1路4K； 4.工作温度：-10℃--＋55℃；工作湿度：10％--90％；网络接口：1个；WiFi：1个； 5.语音对讲输入：1个，3.5mm立体声；语音对讲输出：1个，3.5mm立体声；四维单按键摇杆；USB2.0×2；8DVI×1，HDMI×1；屏幕区和摇杆区采用分体设计； 6.支持网络方式接入网络摄像机、球机等设备；支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上；支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局； 7.支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用；支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放；支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务终端； 8.支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备；支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入；两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户； 9.支持接入iSecure（海豚）平台（国内），支持U盘升级及导入/导出配置文件； 10.支持接入综合安防平台；支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  | ◆LED显示单元 |  | 1.像素间距：≤1.875mm；单元尺寸：320mm×160mm； 2.LED主动发光，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装；支持屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；像素失控率＜0.000001且区域像素失控率＜0.000003； 3.支持低亮高灰高刷新，在亮度100nit，灰度等级14bit，刷新2500Hz以上；在亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit时，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上； 4.刷新率：≥3840Hz；亮度与视角关系：中央亮度为IOOcd／㎡白场时， 水平视角80°时亮度衰减率≤10%、垂直视角60°时亮度衰减率≤10%； 5.支持多级调节：亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式； 6.支持水平视角≥170°；垂直视角≥170°；最大对比度：≥3000：1；支持防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%；显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，且同时支持平均修复时间MTTR≤5分钟； 7.产品支持在最大亮度白色环境中连续工作2小时，模组表面温升＜20℃，符合G84943.1-2011要求；模组支持机械强度≥5MP；符合GB/T2423.10-2008 试验条件：10~55Hz，振幅0.35mm,3个轴向，每一轴向循环50次， 每次时间5min,试验后产品无异常； ▲8.支持在150m/s2，11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常；具备电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；为保证产品正常使用以及设备维护简单快速，LED显示屏需同时支持故障检测报警以及坏点检测；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 9.符合GB/T5169.16-2008试验条件，整机外壳阻燃防护等级达到V-0级：PCB阻燃防护等级达到V-0级，面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求； 10.具备抗高低温性能，产品放入60±3℃，与-20±3℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观无明显变形、损伤。符合GB/T2423.1-2008及GB/T 2423.2-2008要求。 |  | m2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 19 |  | 开关电源 |  | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI；多输出，大带载，支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素； 2.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰； 3.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；多窗口显示，支持5窗口任意布局； 4.支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI 发送到显示器显示；支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用；支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设 EDID。 |  | 台 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 20 |  | LED控制器 |  | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI；多输出，大带载，支持16路网口和4路光纤输出，带载需高达1040万像素； 2.支持HDR 输出，增强显示屏的画质；支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 3.多窗口显示，支持5窗口任意布局； 4.支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示；支持场景预设，最多可创建10 个用户场景作为模板保存，可直接 调用，方便使用；支持EDID 管理，支持用户自定义EDID 和预设 EDID。 |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | LED接收卡 |  | 1.单卡带载512×256 像素；集成16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；采用千兆网口，可以连接PC 端； 2.支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置；支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；支持5Pin 液晶模块。 |  | 张 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 22 |  | 金属制品（支架包边） |  | 1.钢构框架材质：国标热镀锌方管，根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求,结构件具有防锈，防腐功能，保证屏体通风散热，屏体方便维护； 2.四周包边材质：不锈钢，颜色由采购人确定。 |  | m2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 23 |  | 配电箱 |  | 1.支持远程同步断电/上电，支持一键启动，屏内分布上电；主开关：三相空气开关；总功率：≥20KW； 2.输入电压：380VAC，3火1零1地；采用智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 视频综合平台一体机 |  | 1.框架式结构，采用无源背板，≥10个业务板卡插槽，系统稳定可靠；≥4个10M/100M/1000M自适应以太网口，≥4路DVI输入接口、≥16路HDMI输出接口； 2.支持大屏拼接， 支持开窗和漫游功能；支持≥64个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局，支持场景预案； 3.支持解码H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式，支持ONVIF协议接入设备解码；支持解码≥8路2400W@25Hz、或16路1200W@25Hz、或32路800W@25Hz、或64路400W@25Hz、或 128路200W@30Hz，256路720P@30Hz，或256路4CIF@30Hz以下分辨率； 4.支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差；支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号； 5.支持1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号； 6.信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms，图像切换时间＜20ms； 7.支持热成像摄像机的解码以及热成像智能信息的显示功能，配合全景摄像机可实现全景画面和特写六画面显示功能，特写画面的分辨率≥1280x720，支持手动区域特写，可以对指定区域内的视频进行显示功能； 8.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数，支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 人脸分析主机 |  | 1.19英寸1.5U机架式标准机箱； 2.支持4路高清IPC或16路人脸抓拍机混合接入； 3.支持本地存储1亿条人脸模型及结构化数据和500万人脸图片；人脸图片建模速度≥26张/秒，人脸图片建模成功率≥99%； 4.支持识别人脸性别、年龄段、戴眼镜、微笑等； 5.支持导入视频文件进行分析、对导入的录像进行布控，对分析出的人脸图片进行实时比对、检索并按条件过滤视频分析结果； 6.支持单场景的40张人脸的检测和抓拍；支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片； 7.支持识别48×48～4000×4000像素人脸图片；支持jpg、jpeg、png、gif、bmp、tif图片格式； 8.具备2块硬盘接口，4个USB3.0接口和2个USB2.0接口、1个VGA接口、2个千兆自适应网络接口、1个RS232接口，8个报警输入8个报警输出接口； 9.支持NTP校时服务终端配置和手动校时；在正常工作条件下，连续工作≥168h，不能出现电、机械或操作系统的故障。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  | ◆电视机 |  | ≥55寸led电视机，内置安卓系统，最大分辨率支持≥4K。电视机四周应用金属等板材包裹，包裹后电视机上部成30度以上斜坡。 |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 27 |  | 解码器 |  | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码； ▲2.具备≥1对语音输入/输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8对报警输入/输出，1个HDMI视频输出接口，支持1路模拟音频输出，支持1路模拟CVBS视频输出接口，一个RJ45网络接口；可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像；设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 3.支持≥2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码；通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示并可调节显示窗口大小； 4.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色； 5.支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 28 |  | DVI线缆 |  | 国标，5米。 |  | 根 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 29 |  | 操作台 |  | 600×800×750mm一套；整体材料厚度≥1.0mm，内部支架材料厚度1.2-1.5mm；面板材料厚度≥1.2mm，含电脑椅4把。 |  | 套 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 30 |  | 定制监控桌椅 |  | 监控桌，椅子，主机托盘，具体尺寸由根据现场定制。 |  | 套 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 31 |  | 二合一防雷器 |  | 保护功能：网络，电源；工作电压：12-240V； 损耗：0.1dB；响应时间：＜10ns；最大放电电流：10ka。 |  | 个 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 32 |  | 排插 |  | 2插位。 |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 33 |  | 光纤收发器 |  | 千兆单模。 |  | 对 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 34 |  | 立杆室外防水汇聚箱 |  | 300×250×150mm。 |  | 套 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 35 |  | 42U机柜 |  | 1.颜色：黑色(RAL9005)；板材：优质spcc冷轧钢板； 2.厚度：镀锌内立柱≥2.0mm，外框立柱≥1.5mm、顶板≥1.2mm、底板≥1.2mm、侧门≥1.2mm、前后门厚度为≥1.2mm； 3.防护等级：IP20；静载承重：≥800kg；网孔门通风率＞75%；工艺：激光数控加工，无锐边无毛刺。 |  | 套 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 36 |  | 28U机柜 |  | 1.颜色：黑色(RAL9005)；板材：优质spcc冷轧钢板； 2.厚度：镀锌内立柱≥2.0mm，外框立柱≥1.5mm、顶板≥1.2mm、底板≥1.2mm、侧门≥1.2mm、前后门厚度为≥1.2mm； 3.防护等级：IP20；静载承重：≥800kg；网孔门通风率＞75%；工艺：激光数控加工，无锐边无毛刺。 |  | 套 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 37 |  | 12U机柜 |  | 1.颜色：黑色(RAL9005)；板材：优质spcc冷轧钢板； 2.厚度：镀锌内立柱≥2.0mm，外框立柱≥1.5mm、顶板≥1.2mm、底板≥1.2mm、侧门≥1.2mm、前后门厚度为≥1.2mm； 3.防护等级：IP20；静载承重：≥800kg；网孔门通风率＞75%；工艺：激光数控加工，无锐边无毛刺。 |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 |  | 光纤熔接盒4口 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 39 |  | 光纤熔接盒24口 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 40 |  | 4芯光纤线 |  | 优质产品，按需提供。 |  | m |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |
| 41 |  | UTP6网线 |  | 六类非屏蔽。 |  | m |  |  |  |  | 26800 |  |  |  |
| 42 |  | 电源线 |  | RVV3×2.5mm国标监控用。 |  | m |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 43 |  | JDG管 |  | 25管。 |  | m |  |  |  |  | 13250 |  |  |  |
| 44 |  | PVC管 |  | 25管。 |  | m |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 45 |  | 金属软管 |  | 25管。 |  | m |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 46 |  | 尾纤 |  | sc1.5m。 |  | 根 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 47 |  | 跳纤 |  | sc-sc3m单模。 |  | 根 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 48 |  | 枪机立杆 |  | 3.5m。 |  | 根 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 49 |  | 球机立杆 |  | 1m。 |  | 套 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 50 |  | 法兰 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 51 |  | 辅材 |  | 包含钉卡、管卡、扎带、网线水晶头等相关辅料。 |  | 批 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  | ◆监控中心LED屏 |  | 显示基色：单色；象素密度：≥43800点/㎡；亮度：≥900cd/m2；使用寿命：≥100000小时。 |  | m2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 53 |  | ◆综合楼大厅LED屏 |  | 显示基色：单色；象素密度：≥43800点/㎡；亮度：≥900cd/m2；使用寿命：≥100000小时。 |  | ㎡ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 54 |  | ◆会议室LED屏 |  | 显示基色：单色；象素密度：≥43800点/㎡；亮度：≥900cd/m2；使用寿命：≥100000小时。 |  | ㎡ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 55 |  | 拾音器 |  | 拾音范围：≥70㎡；灵敏度：-34dB；频率：20Hz-20KHz； 信号处理电路：ANC环境噪音消除；全向麦克风；电压：DC9-12V。 |  | 个 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | （二）门禁系统（含AB门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 发卡器 |  | 1.读卡频率：13.56MHz，125KHz； 2.支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号； 3.具有一个USB2.0接口；支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；工作温度：-20℃~+60℃。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 2 |  | 门禁控制器8门 |  | 1.处理器：32位处理器；管控门数：8门； 2.通讯方式：上行TCP/IP、RS485；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：≥10万张卡和30万记录存储； 3.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）； 4.机箱尺寸（约）：345mm（高）×370mm（宽）×90mm（厚）。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 3 |  | 门禁控制器4门 |  | 1.处理器：32位处理器；管控门数：4门； 2.通讯方式：上行TCP/IP、RS485；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储； 3.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 4 |  | 人脸门禁一体机 |  | 1.采用：≥7英寸触摸显示屏；采用：≥200万像素双目摄像头，面部识别距离＞2m； 2.支持照片视频防假；支持本地人脸库存储容量≥5000张，支持本地指纹≥5000枚，本地卡存储容量≥5000张，本地出入记录存储容量≥10000条； 3.具有以下硬件接口：LAN×1（10M/100M/1000M自适应），RS485×1，韦根×1，USB×2，喇叭扬声器，I/O输出×2，I/O输入×4，PSAM×1，SIM×1； 4.支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能；支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持≥255组时段计划模板； 5.支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲； 6.防水等级≥IP65；工作温度：-30℃至65℃。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 5 |  | 读卡器 |  | 1.读卡频率：13.56MHz；按键方式：物理按键；可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号； 2.通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V；功耗：≤2W；安装方式：打螺钉、壁挂安装，无需暗盒；工作环境：室内/室外，IP65。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 176 |  |
|  | 6 |  | 电控锁 |  | 1.双头电机锁附信号输出；保持断电前状态； 2.锁体（约）：130L×100W×59.5D(mm)； 3.工作电压：12VDC+10%范围；启动电流：350mA(启动瞬间)；工作电流：25mA(完全上锁)；功率：≤0.3W；室内使用；支持门磁输出。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 88 |  |
|  | 7 |  | 车辆出入口控制终端 |  | 1.出入口嵌入式控制终端，含出入口管理软件、BS/CS双架构录像回放；处理器：高性能linux处理器；配≥2T硬盘； 2.其他接口：1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、1个RS485、4个USB；1个开关量输入，2个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口； 3.存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息和400万辆的过车通行图片；平台功能：支持标准SDK对接协议，支持物联协议（云协议）对接；本地管理：支持VGA、HDMI显示控制，配合鼠标键盘即可使用，无需额外配置电脑； 4.远程管理：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用；车辆群组控制：支持对固定车划分不同群组，分配不同出入权限、收费规则等； 5.丰富的出入权限配置：支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限；支持对无牌车、新能源车、车牌颜色、特定字符车、自定义车辆类型单独配置出入权限； 6.灵活的收费配置：支持按次、停车时长、时间段、分时段、及多种混合配置收费规则，支持对群组车辆、自定义车辆类型配置不同的收费规则，支持自定义节假日免费；完善的数据查询统计：记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，满足对停车场数据分析需求； 7.安全备份机制：多设备级联，支持主从备份机制，全力保障数据安全；视频录像：支持录像存储，支持录像计划，支持关联录像回放下载，保存完整数据链，节省录像服务器； 8.工作电压：主机12VDC，外接220VAC电源适配器；功耗：平均25w，最高50w；工作环境温度：-30 ℃～70 ℃；工作环境湿度：10%~90%@40℃，无凝结； 9.功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、视频HDMI及VGA接口；接入监控显示终端。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 8 |  | 出入口视频单元 |  | 1.集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体； 采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦；可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； 2.识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等；智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别； 3.黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 4.多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式，捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率＞99.5%； 5.防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题；双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求； 6.摄像机 6.1最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)；快门：1/30秒至1/100,000秒； 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 6.2自动光圈：DC驱动；支持ICR切换；电动镜头3.1-9mm； 6.3镜头接口类型：C/CS 接口；日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪。 7.压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps。 8.图像 8.1帧率：25fps(1920*1200)；图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 8.2图像格式：JPEG；最大图像尺寸：1920×1200。 9.网络功能 存储功能：支持SD/SDHC；通用功能：心跳,密码保护,NTP校时；支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片。 10.抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别；补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设。 11.接口 11.1通讯接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口； 11.2外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停； 11.3内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G；音频输出：1路音频输出；补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换；音频输入：1路音频输入。 12.一般规范 防护等级：IP67；工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度＜90%(无凝结)；电源供应：AC100V~240V；功耗：22W MAX。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 9 |  | 门灯 |  | 国产。 |  |  | 个 |  |  |  |  | 33 |  |
|  | 10 |  | 电源线1 |  | RVV3×2.5mm国标门禁。 |  |  | m |  |  |  |  | 2000 |  |
|  | 11 |  | 电源线2 |  | RVV-2×1.0mm电控锁用。 |  |  | m |  |  |  |  | 2500 |  |
|  | 12 |  | 电源线3 |  | RVV-4×1.0mm门禁用。 |  |  | m |  |  |  |  | 4000 |  |
|  | 13 |  | 电源线4 |  | RVV-6×1.0mm 门禁用。 |  |  | m |  |  |  |  | 4800 |  |
|  | 14 |  | UTP6网线 |  | 优质产品，按需提供。 |  |  | m |  |  |  |  | 2000 |  |
|  | 15 |  | 出门按钮 |  | 优质86面板。 |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 16 |  | 通道栅栏门M1521 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手。门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜，门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 17 |  |
|  | 17 |  | 通道栅栏门M1421 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手。门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜.门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 18 |  | 通道栅栏门M1827 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜.门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 19 |  | 通道栅栏门M1527 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜.门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 20 |  | 通道栅栏门M2736 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜，门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 21 |  | 通道栅栏门M1643 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜.门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 22 |  | 通道栅栏门M4842 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜.门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 23 |  | 通道栅栏门M2731 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜.门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 24 |  | 通道栅栏门M1021 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜.门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 25 |  | 综合楼大厅AB门（A门:M1827,B门:M1521） |  | 1.A栅栏门：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm;B钢制门：≥1.5mm厚钢板+钢制骨架+≥1.5mm厚钢板，填充物为聚氨酯发泡，锁栓直径为≥20mm，有效伸出长度为≥20mm。门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。AB小门互锁：A小门打开，B小门不能打开，A小门关闭B小门方可打开。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜，门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理。电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 26 |  | 消防通道AB门（A大门:M9042，B大门:M6042） |  | （一）消防通道A大门 1.结构：平移A大门采用双扇下承重电动推拉结构； 2.A门体主骨架采用≥80mm×80mm×3mm镀锌方钢管制作，内部骨架采用≥40×80×2mm镀锌矩管制作，每个门扇下带两个承重≥2.5吨低速轴承滚轮，门扇表面采用≥1.5mm镀锌钢板折弯成型凹凸焊接，内部填充防火材料，上导向轨与轮采用精配合制作，防止门扇晃动； 3.门体防倾倒装置:采用专用≥10mm加强固定板及幕墙用安全膨胀螺栓固定上导向轨，固定板间距≤800mm。导向轨上附加制作防门扇倾倒装置，保证门体在外力冲撞、自然灾害情况下，在任意位置脱离轨道后能有效支撑门体，防止门体倒下伤人、损物； 4.门体底部离地高度30mm,门体顶部到顶梁无间歇； 5.门体防碰撞保护装置：安装红外保护系统,在门扇附近≥200mm内出现人员或车辆情况下保护系统自动阻止门体启动,防止误操作造成人员物品或者门损坏的紧急情况； 6.开门系统：开门系统设计为变频控制器+专用重型开门机，开门机功率余量＞50%，门体运行采用：慢—快—慢方式，防止由于门体本身由于重量造成的冲击力对开门及其他辅助设备的损坏。停电可手动钥匙打开，遥控或台控控制开门/关门； 7.结合实际需求的互锁控制方式：在AB大门形成互锁控制条件下，大门之间也形成互锁状态，即：在任何一扇大门打开的情况下，其它大门均无法打开。另：AB门大门之间的一般最小距离为至少可容纳救护车的停放，方便在紧急情况下部切换控制器控制状态实现消防车辆的进出。 （二）消防通道B大门 1.结构：平开B大门采用单扇侧承重电动平开结构； 2.B门体主骨架采用≥80mm×80mm×3mm镀锌方钢管制作，内部骨架采用40×80×2mm镀锌矩管制作，每个门扇下带两个承重≥2.5吨低速轴承滚轮，门扇表面采用≥1.5mm镀锌钢板折弯成型凹凸焊接，内部填充防火材料； 3.门体防倾倒装置：采用专用加强固定板及幕墙用安全膨胀螺栓固定承重铰链，承重铰链上附加制作防门扇倾倒装置，保证门体在外力冲撞、自然灾害情况下，在任意位置脱离轨道后能有效支撑门体，防止门体倒下伤人、损物； 4.门体底部离地高度30mm,门体顶部到顶梁无间歇； 5.门体防碰撞保护装置：安装红外保护系统,在门扇附近≥200mm内出现人员或车辆情况下保护系统自动阻止门体启动,防止误操作造成人员物品或者门损坏的紧急情况； 6.开门系统：开门系统设计为变频控制器+专用重型开门机，开门机功率余量＞50%，门体运行采用：慢—快—慢方式，防止由于门体本身由于重量造成的冲击力对开门及其他辅助设备的损坏。停电可手动钥匙打开，遥控或台控控制开门/关门； 7.结合实际需求的互锁控制方式：在AB大门形成互锁控制条件下，大门之间也形成互锁状态，即：在任何一扇大门打开的情况下，其它大门均无法打开。另：AB门大门之间的一般最小距离为至少可容纳救护车的停放，方便在紧急情况下部切换控制器控制状态实现消防车辆的进出。（根据现场实际情况调整） |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 27 |  | 综合楼一楼大厅大门M5531 |  | 1.大门门框架：采用≥80mm×80mm×3mm镀锌方钢管制作，内部骨架采用≥40×80×2mm镀锌矩管制作，面板采用≥1.5mm镀锌钢板制作(根据门的外形）。≥1.5mm厚钢板+钢制骨架+≥1.5mm厚钢板，填充物为聚氨酯发泡，锁栓直径为≥20mm，有效伸出长度为≥20mm。门扇开启侧有三个主锁舌，有效伸出长度为≥30mm，安装B级机械电控防盗锁，锁具安装部位有3.0mm厚加强钢板门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开小门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手。门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜。门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理；电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 28 |  | 阳光棚栅栏门M4842 |  | 1.定制：栅栏使用≥25mm圆钢制作，与横向≥50mm×50mm×2.0mm方管焊接而成，门扇钢板厚度≥1.5mm，门框钢板厚度≥2.0mm，栅栏门钢管厚度≥1.5mm，间距≤100mm,门体配专用电控锁，停电可手动钥匙打开，内外刷卡或密码指纹开门。（根据现场实际情况调整）配有闭门器，穿线保护链，拉手；门扇铰链侧有2个明铰链,门扇所用铰链转轴直径≥18㎜.门扇开启侧有三个主锁舌,有效伸出长度为≥30mm； 2.表面处理：采用5合1除油剂清理钢板表面保护油层，全面高温腻子找平后喷塑处理；电磁感应装置、五金配件、油漆等综合考虑，达到消防验收标准。 |  |  | 扇 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 29 |  | 综合楼、业务楼窗户钢筋防护栏 |  | 材料品种、规格：采用直径≥18mm热轧圆钢，水平间距≤120mm，纵向间距≤400mm；含除锈、油漆等；按设计及规范要求。 |  |  | m2 |  |  |  |  | 358.75 |  |
|  | 30 |  | 4-6目金刚网 |  | 金刚网，标准4-6目；按设计及规范要求。 |  |  | m2 |  |  |  |  | 292 |  |
|  | 31 |  | 业务楼+综合楼走廊吊顶 |  | 石膏板+乳胶漆或无机涂料。 |  |  | m2 |  |  |  |  | 1729 |  |
|  | 32 |  | 紧定钢管 |  | JDG20。 |  |  | m |  |  |  |  | 1600 |  |
|  | （三）信息采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 一体化信息采集工作台 |  | 1.控制台整体尺寸：工作台外部尺寸≥L1430mm×W861mm×H832.5mm（高度为桌面高度包含滚轮）； 2.工作台采用分体式设计，分为左、中、右三部分组成，采集台安装时由三部分拼接而成，底部安装有滚轮；保证其运输灵活性及安装便捷性； 3.桌体采用纯钣金制造；承重主体板材厚度为≥1.5mm，防酸，耐磨，耐用，易清洁； 4.显示器背部安装自动升降相机杆，自动升降相机杆顶端安装照相设备，面板下左侧柜体放打印机，托盘采用导轨活动托盘，左侧打印机上方面板处设计：USB扩展插孔等中间柜体底层放不间断电源UPS，中间放有采集工作站，中间柜体并设有抽屉和扩展设备安装位置； 5.键盘放置中间柜体第一个抽屉内，安装活动导轨，方便使用； 6.所预留的内部位置满足电脑、打印机、显示器的空间，在桌面上有电脑开机按钮，可以直接控制电脑开机； 7.工作台台面及柜体各处边缘没有棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残； 8.包含一键式实时声光报警；包含备用电源，保证断电后可继续使用20分钟以上；包含升降架，行程＞300mm，电动调节升降功能，设备机杆采用铝合金材质，可自由伸宿，标准伸缩长度为670mm～1200mm，杆外直径≥29mm，杆顶端装标准照相设备万向调节； 9.内置系统工作站一台，将照相设备、随身物品采集仪等主要采集设备通过USB管理器与主机连接； 10.一体化信息采集工作台采用交流电源供电各种设备的泄漏电流为≤1mA；一体化信息采集工作台的保护接地端与可触及的导电件间应有导电良好的直接连接，其阻值≤0.1Ω；一体化信息采集工作台的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，绝缘电阻5.2MΩ； 11.一体化信息采集工作台的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间应能承受45Hz～65Hz、1500V交流电压的抗电强度试验，历时≤1min，应无击穿和飞弧现象。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | 人像采集单元 |  | 1.≥800万以上像素；具有电脑软件控制设备参数设置功能； 照片质量符合GA/T 706.1—2007 标准； 2.对被采集人员正面、左侧面、右侧面人像信息进行采集，应采用电脑软件控制高清摄像头进行图像采集的方式；具有在采集过程中对被采集人像的实时预览功能；具有对采集后的图像质量检测功能；具有对人像质量不满足质量要求的强制重新采集功能。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 |  | 升降架 |  | 行程＞300mm，电动调节升降功能，设备机杆采用铝合金材质，可自由伸宿，标准伸缩长度为670mm～1200mm，杆外直径≥29mm，杆顶端装标准照相设备万向调节。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 |  | 随身物品采集单元 |  | 1.传感器：硬件传感器≥300 万像素；采集速度≥1张/秒； 2.支持 JPEG、TIF、BMP、PDF 等图像采集格式，可对各类随身物品如文件、单据、身份证、笔记、图片、立体实物及笔迹采集，悬臂可以水平180度自由旋转，提供参考比例尺； 3.接口USB2.0，无须外接电源。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 5 |  | 身高、体重、足长采集单元 |  | 1.可通过升高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中； 2.要求背景板材料结实无反光，板面材料耐用可擦拭；表面喷绘刻度；背景板刻度需包括左右两边身高刻度，刻度分值5mm；背景板需提供对中线作为拍摄人像时对中调整； 3.实现身高体重足长的自动测量； 4.身高测量范围：800—2000mm (分度值：5mm，误差度：±5mm)。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 6 |  | 备用电源UPS |  | 容量：≥750VA/500W,充电时间：≤6小时充至90%，使用时间：20-30分钟。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 |  | ◆系统工作站 |  | 无风扇工控机，照相设备、随身物品采集仪等主要采集设备与主机连接；内存：≥8GB；硬盘：固态硬盘≥240G；显示器：≥ 21"宽屏 16:9，1920×1080 分辨率或以上。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | （四）违禁物品检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 手持金属探测器 |  | 电源：标配充电电池，9V方块电池需自备；频率：约25KHz； 电压：9V；净重：≤400G（不含电池）；使用温度： -20℃ to +55℃。 |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 |  | 智能测温安检门 |  | 1.测温：热成像相机测温；热成像分辨率：160×120；测温精度：±0.5℃；测温范围：30-45℃； 2.非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达±0.3℃； 3.人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线；门体双屏显示：前部≥4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等； 4.金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 5.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位； 6.模块化组件设计：运输、维护方便快捷； 电源输入：220V，功率：＜20W，工作温度和湿度：-10℃-55℃，95%，无冷凝。 |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 |  | 电子储物柜 |  | 48门3370×460×1800mm条码型。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | （五）智能管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ●室内智能交互终端 |  | 1.屏幕尺寸：≥10寸； 2.接口≥1个HDMI接口、2个USB接口、2 个RJ45网口、1个3. 5mm音频接口、1个Micro SD card卡槽、1个DC 12V电源接口。≥1路门灯接口、1路报警输出接口、 2路门禁输出接口、2路门磁信号接口、1路音频输出接口； 3.触摸屏分辨率≥1280×800； 4.CPU≥A83；内存≥1G；存储≥16G； 5.人脸识别摄像头数量和分辨率：具有两个人脸识别摄像头。摄像头抓拍图片分辨率均≥300万像素； 6.可视对讲：支持通过网络连接对讲主机，进行可视对讲； 7.支持信息通知查看、三固定信息查看、可视对讲、提询通知、自助购物、视频点播、点名、值班提醒应用APP功能；防护等级≥IP64，防暴等级≥IK10； 8.人员信息识别：支持通过指纹、刷卡、人脸识别等方式识别确认人员信息； 9.防拆报警：支持防拆报警功能； 10.自检：系统发生故障时，可自动重启； ▲11.提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | 2 |  | ◆室外信息显示屏 |  | ▲1.屏幕尺寸：≥19英寸，cpu≥A83;内存≥1G；存储≥16G； 2.人脸识别摄像头分辨率：摄像头抓拍图片分辨率≥300万像素； 3.室内概况：介绍本室各类信息，如：室内人员信息、安全风险等级评估、信息、室内动态信息以及时间、日期等； 4.通知：可通过屏幕或者后台输入通知，让巡视、医务人员实时了解室内最新动态，达成信息互通，更好的管理人员； 5.室内信息：信息包含有室内人员的详细信息、风险等级、临时外出人员以及重点人员的信息显示； 6.违规录入：巡视人员在巡视过程中发现有违规情况，则可制止违规行为并记录本次违规信息，后台可进行统计并做出评级； 7.视频监控：可实时预览对应点位视频监控； 8.签到：巡视人员可通过刷卡、指纹方式等进行巡更签到，后台记录签到时间、地点。后台也可设置巡更路线或者巡更点位，统计有效巡更次数； 9.电源控制：对当前室内强、弱电设备进行开关操作（本功能配合匹配控制设备）； 10.评分：可根据日常表现来评分，长期表现比较优良的或表现差的人员实行奖惩措施等，促进管理； 11.点名：在巡视过程中，可随时对目标进行实时点名，触发交互终端点名程序，以确认人员数量； 12.医疗管理：医务人员进行巡诊、发药管理，记录巡诊发药信息，查看日常巡诊记录，查看人员医疗信息； 13.管理：对人员进出操作，自动记录人员进出显示在信息页面； 14.自检：系统发生故障时，应能自动重启，防护等级≥IP64。 |  | 台 |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 3 |  | 可视对讲主机 |  | 1.≥10寸数字TFT液晶屏，触控显示； 2.支持与室内交互终端及其他管理机可视对讲； 3.支持跨网段和跨路由； 4.可对所属的终端分机进行全区、分区、定时广播或喊话，支持本机音源及外接音源广播； 5.支持托管功能，托管时本机可同时接收到终端分机的呼叫； 6.内置4G内存，可将内存或点播的MP3文件作为音源广播给其他终端；可对通话内容进行录音录像，并支持上传服务器功能； ▲7.提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 4 |  | 对讲管理软件 |  | 1.自动记录分机产生的报警信息（如：报警位置、报警时间、报警类型），查询方便；呼叫信息记录。并可把报警信息推送至安防平台实现报警级联； 2.自动记录分机产生的呼叫信息，录制分机与管理机的对讲音视频文件；音视频文件自动储存，文件有日期、时间、呼叫者和接听者说明； 3.在线自检功能：控制中心可以对系统内的所有管理机及分机进行自动检测，清晰查看系统内的管理； 4.权限管理：可分为管理员和值班员权限管理； 5.提供软件著作权证书，并加盖供应商鲜章。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 5 |  | 双屏管理终端 |  | 1.四核处理器，支持四线程操作，使用三级缓存技术，主频3.20G Hz动态加频3.60G Hz； 2. 4G双通道 支持最大内存64GB、支持DDR4 1866/2133MHz，DDR3L 1333/1600MHz @ 1.35V； 3. 1G独显，支持VGA,DVI及HDMI三种显示输出方式，支持双显同步/异步输出，清晰视频核芯技术，清晰视频技术； 4.支持USB 2.0及USB 3.0接入；USB光电鼠标及键盘；标配DVD； 5.配置2台窄边液晶显示器，分辨率支持1920×1080； 6.支持远程唤醒，定时开机，加电开机；支持自动语音播放与朗读，监区平面电子地图制作。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 6 |  | 综合信息管理平台软件 |  | 1.基础模块：系统基于B/S架构，支持主流操作系统、Web中间件、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力。采用内存数据库技术，支持1000以上WEB客户端同时连接，并可支持多级扩展； 2.支持对系统用户设置使用权限的功能； 3.具备当日人员态势汇总大屏显示功能； 4.具有人员信息、业务区详情、个人详细分级显示的功能，人员的信息以照片+姓名+风险等级颜色预警组合标注方式显示；风险级别按公安部要求设置为四级，以红、橙、蓝、绿四种颜色分别代表一级风险、二级风险、三级风险、一般风险，一级风险（红色）为最高危重人员，其它依次降低； 5.具备巡控管理、巡控查询、巡控留言、值班查询、人员值日自动排班的功能； 6.交互点名：在室外信息显示屏上点击点名按钮即可开启交互点名；也可在后台设置点名计划，按计划时间远程在线点名；室内智能交互终端将语音提示室内人员进行点名，人员依次到室内机前进行人脸或指纹点名；三固定表：展示该室的床位表、值日表、值班表信息； 7.具备管理留言、用药提示、进出、就医的实时体现、汇总管理，便于各岗位管理人员随时了解当前人员情况的功能； 8.支持一键统计“当日进出”、“当年进出”有关人员信息； 9.具备针对不同房间设置人员数量的功能、评定功能，支持人员消费购物管理功能； 10.支持对接室内智能交互终端，实现信息编辑下发，支持对接室外信息显示屏，实现信息编辑下发，支持对接指纹人脸识别管理软件，实现人员出入的识别验证，支持对接视频监控系统，实现室内信息显示终端可查看室内视频监控图像的功能； 11.具备在公安网实现远程维护、安装及升级的功能；具备与省厅管理信息系统数据库对接实现自动关联人员数据库、管理数据库； ▲12.提供所投产品软件著作权证书，并加盖供应商鲜章。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 |  | 电源管理模块 |  | 1路交流输入，8路交流输出（5A阻性负载）；TCP/IP网络设置及控制。分步上电，分步关电，可对某一路电源进行控制。 |  | 个 |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | 8 |  | 室内电源控制软件 |  | 1.对用电设备在管理中心进行集中管理；可对设备电源采用分步上电，分步关电，同时也可以对某一路电源进行控制； 2.具有短路自动保护，数据掉电记忆功能；可以显示系统的运行状态,可以设置时间计划运行模式,使设备根据预设计划时间自动运行。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 9 |  | 六类非屏蔽网线 |  | 六类网线。 |  | m |  |  |  |  | 4000 |  |  |
|  | 10 |  | 电源线 |  | RVV4×0.5mm 智能交互终端 国标。 |  | m |  |  |  |  | 4000 |  |  |
|  | 11 |  | 紧定钢管 |  | 25管。 |  | m |  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  | （六）应急报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 有线紧急按钮 |  | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,无钉孔,86×86×32mm。 |  | 个 |  |  |  |  | 41 |  |  |
|  | 2 |  | 总线扩展模块 |  | 1个扩展防区数，248最大级联数，0.8mA静态电流，规格尺寸（长×宽×高）：≥49.4mm×32mm×14.3mm。 |  | 个 |  |  |  |  | 41 |  |  |
|  | 3 |  | 总线报警主机 |  | 1.专业级总线制网络报警主机，支持8个板载有线防区，可扩展至256个； 2.支持4个板载触发器输出，可扩展至256个，支持两条总线，每条可达2400M（RVV2×1.5mm2），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性；支持通过网络、电话线方式上传报警数据； 3.支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志，支持8个子系统和一个公共子系统，支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心； 4.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置，支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得＞1.2km（Φ1.5mm）； 5.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换，支持AC 220V电源供电，1路12V/1A辅电输出，支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 |  | 控制键盘 |  | 1. LCD报警键盘：（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 3.主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）；功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 4.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 5.尺寸（约)：164mm(长)×124mm(宽)×31mm(高)；重量(约)：270g。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 |  | RF遥控器 |  | 配套键盘和商业级主机；支持所有有线报警主机使用；支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警；5键遥控器。 |  | 台 |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 6 |  | 声光报警器 |  | (红/白双色外观)，12VDC 压电警号，防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3。 |  | 个 |  |  |  |  | 41 |  |  |
|  | （七）对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 监控级硬盘 |  | ≥3.5英寸 ≥4TB IntelliPower 64M SATA3。 |  | 台 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 2 |  | 高清主机 |  | 1.支持≥8路2560×1440分辨率IPC接入； ▲2.支持接入3840×2160、3072×2048、2560×1920、2560×1440、1920×1080、1280×720分辨率IPC，接入带宽≥256Mbps；采用H.264或H.265压缩技术，画中画通道分辨率可达4K，单画面通道分辨率可达1920×1080；具备以下接口：≥6个SATA接口、3个VGA接口、4个HDMI接口、2个RS-232接口、4个RS485接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、具有4个RCA音频接口、2个3.5mm MIC接口；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证参数； 3.集成≥7寸触摸屏，实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放，显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能； 4.支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件； 5.具备长时间审讯提醒功能，对超长时间审讯提示，11.5小时和12小时分别提醒；支持智能行为分析，包含攀高检测、人数异常、站立起身、离床检测、离岗、睡岗、剧烈运动、如厕超时、声音突变9种类型； 6.支持启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 7.对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告；支持将片头信息，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头信息叠加于视频画面； 8.支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；支持根据温度自动调节机箱风扇转速。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 |  | 交换机 |  | 非网管交换机，8口百兆电口；交换容量≥1.6Gbps，包转发率≥1.2Mpps，1-2号端口支持视频红口保障技术，支持220v交流供电，满负荷功耗4瓦；工作温度：-10～60℃。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 |  | ◆示证器 |  | 1. ≥32寸液晶监视器，亮度达到400cd/㎡，对比度达到3500:1；采用双CPU+多个协处理器核的构架；采用LED背光显示方式，分辨率1920×1080；支持 8 路 1080P 30Hz、16 路 720P 30Hz、64 路 D1解码输出； ▲2.具有调整γ曲线的功能；内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质； 3.支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 4.具备以下接口：BNC输入接口 1个；BNC输出接口 1个；VGA输入接口 1个；HDMI输入接口 1个；DVI输入接口 1个；USB 1个，RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个；3.5mm音频输入 1个；功耗≤70W。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 5 |  | 网络监控键盘 |  | 1.≥10.1英寸TFT LCD触控屏，1024×600显示分辨率； 2.网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口，支持Wifi，；USB接口：2个，USB 2.0； 3.电源：DC12V/POE供电，功耗：≤15W，工作温度：0℃--＋45℃，工作湿度：10％--90％。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 6 |  | 网络摄像机 |  | 1.分辨率和帧率≥2688×1520@25fps； ▲2.内置GPU芯片；在分辨率1920x1080@25fps，延时需≤70ms；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 3.传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm；最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 4.支持H.265/H.264视频编码标准；支持≥3种智能资源模式切换，至少包括：全结构化模式、比对模式； 5.具有≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输入接口输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口；内置红外补光灯，红外补光距离≥30米；防护等级≥IP66，防暴等级≥IK10。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 7 |  | 智能球型摄像机 |  | 1.最大分辨率及帧率≥2560×1536@30fps；最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux；支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 2.信噪比≥56dB，网络延时≤130ms；支持采用H.265、H.264视频编码标准；支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 3.样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送≥1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个；当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象；红外距离≥100m； 4.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 |  | 台 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 8 |  | 音频设备 |  | 1.灵敏度：-41±1dB，动态范围：≥104dB，过载声压：≥114dB； 信噪：≥85dB，传输距离：1000m； 2.拾音范围：R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB），频率响应：150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL），失真度≤1%（1kHz@85dB SPL），采样率：44.1k（AD/DA处理器），信号处理：数字音频处理器；音频算法：ANC降噪算法； 3.输出阻抗：600Ω（耳机驱动），输出幅度：-6±2dB(1kHz@85B SPL)，输出导线：3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源-黄：音频输出），工作电压：DC 9～15V，电源功耗≤1.0W @DC12V； 4.保护电路：雷击保护、电源极性错接保护，安装方式：底座卡扣安装，外壳材质：锌合金+网片 （白色）。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 9 |  | 室内软包 |  | 产品厚度：≥25 mm，隔音系数：30Rw，环保能力：国标E1环保标准，防火能力：基材B1级阻燃，面料B1级阻燃，防撞能力：120N，产品性能：防撞、环保、阻燃、吸音、防水、装饰、耐刮、耐撕裂。 |  | m2 |  |  |  |  | 188 |  |  |
|  | 10 |  | 网线 |  | UTP-6。 |  | m |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  | 11 |  | 时间温湿度显示 |  | 尺寸：60×40cm，温度范围：-40~+120，湿度范围：0-99.99%RH；gps：北斗自动校时。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 12 |  | 对讲分机 |  | 1.金属双按键、埋墙式分机，采用精加工的铝合金面板，配有埋墙底盒，具有防拆、防暴力、防破坏，对讲报警功能、监听功能、广播功能、声控报警功能，摄像头: 低照度130万像素,内置红外； 2.静态功耗：≤0.8W，喇叭阻抗: 4Ω5W，音频输出功率: 3W THD 10%，控制信号电平：0.2～5V，供电电压：DC12V/0.2A； 3.音频部分: 600Ω ≥0.3875Vrms，音频频率(广播): 200HZ～20KHZ，监听输出口阻抗: 600Ω ≥0.3875Vrms，工作温度: -10℃~+60℃，湿度范围: 30%~90%，接口: 标准RJ45网络接口。 |  | 台 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 13 |  | 对讲主机 |  | 1.管理所属的主机和分机，可支持≥300路；具有在线自检功能，呼叫，呼叫排队功能，可视对讲功能；保留通话，通话转移；所有管理机可对分机进行选址、分片、全选可视监听；监听中可以随时调节音量大小，点击监视界面，可全屏显示； 2.可选址、分片、全体广播，多级广播方式，会议广播，可对分机操作四组混合广播MP3文件；有MP3、外接音源、话筒三种广播模式；可音量调节；广播时，可以直接处理呼入对讲、按键报警、声控报警、侦察报警（手机侦测报警和无线报警），结束后自动恢复广播； 3.历史记录可存储2000条信息，自动覆盖，从历史记录里可以直接回呼通话，可采用免提和话柄使用；可以管理下级主机，并实现级联；面板材质：铝合金板材，底壳采用高强度的冷轧钢板冲压而成，防静电、耐高温和防火； 4.摄像头：≥130万像素，显示屏：≥10.2寸 分辨率1280×800，触摸屏：电容式，接线方式：标准以太网组网； 5.音频模式 16位立体声CD；谐波失真 ＜0.5%；阻抗/功率 4Ω/5W；音频码流 16Kb~192Kb；音频输入电平 ＜1V(峰值) ；静态功耗≤ 5W；输出接口 RS485； 6.触摸屏 电容式；输出频率 200Hz~20KHz；音频采样率 16K~48KHz；信噪比 ＜70dB；输入灵敏度 10mV；录音输出电平 ＜2.5V(峰值)；视频码流 96 Kb~512Kb；广播音频格式：MP3；音质、音频采样率：16K~48KHz； 7.供电电压：DC12V/2A；工作温度：-10℃~+70℃；工作湿度：10%~90%；安装模式：台立式、嵌入式。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 14 |  | 电源线 |  | RVV3×2.5mm国标询问系统。 |  | m |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  | 15 |  | 五类非屏蔽网线 |  | 国标。 |  | m |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | （八）电话教育广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 电教终端 |  | 1.cpu≥A64;内存≥1G；存储≥8G；接口≥1个HDMI接口、2个USB接口、1 个RJ45网口、1个3. 5mm音频接口、1个SD 卡卡槽、2个DC 12V电源接口；视频输出：≥1920×1080输出； 2.流媒体播放：配合上传流媒体文件至服务器，可实现流媒体播放功能；支持对单个监室或所有监室进行流媒体播放操作；直播：通过外设连接直播通道视频源（DVD、数字机顶盒、摄像机等），可实现电视节目直播、大课教育功能。支持对单个监室或所有监室进行视频直播操作； 3.字幕播放：支持全屏播放或滚动播放文本字幕信息，可通过后台上传文本字幕信息；定时播放：支持流媒体定时计划播放、直播定时计划播放和字幕定时计划播放功能。支持通过后台设置播放计划，设置播放时间节点、播放内容类型等信息；自检：系统发生故障时，应能自动重启； ▲4.提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  | 2 |  | 电教编码器 |  | 1.高性能硬件编码；支持H.265高效视频编码；支持H.264 BP/MP/HP；支持AAC/G.711高级音频质编码格式； 2.CBR/VBR码率控制，16Kbps～12Mbps；网络接口采用1000M 全双工模式；主流，副流可推流不同的服务终端；支持高达720P，1080P@60HZ的高清视频输入；支持图像参数设置； 3.HDMI编码支持HDCP协议，支持蓝光高清；支持HTTP，UTP，RTSP，RTMP，RTP, ONVIF 协议；主流与副流采用不同的网络协议进行传输；WEB操作界面，中英文配置界面可选；WEB操作界面权限管理； 4.支持广域网远程管理(WEB)；支持流分辨率自定义输出设置；支持码流插入中英文字功能，字体背景、颜色可选；支持码流插入3幅透明图像水印功能，XY轴可设置；支持一键恢复出厂配置。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 |  | 数字机顶盒 |  | 电视直播机顶盒。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 |  | ◆电视机 |  | ≥55寸led电视机，内置安卓系统，最大分辨率支持4K电视机四周应用金属等板材包裹，包裹后电视机上部成30度以上斜坡。支持来电自启动。 |  | 台 |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | 5 |  | 有源音箱 |  | 灵敏度: ≥93dB；响应频率:80Hz-18KHz；带支架。 |  | 台 |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  | 6 |  | HDMI高清线 |  | 1.5米。 |  | 根 |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  | 7 |  | IP防水网络音箱 |  | 1.一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及音柱；内置大容量flash，具有时钟芯片，可根据事先导入的内容进行离线广播；具有1路短路输入、1路短路输出用于联动外部设备；内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 2.终端支持服务软件远程控制方式调节音量；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态； 3.支持web网页配置，在线升级等；全天候设计，防水等级可达IPX5；电源、功耗：AC220V 50Hz，≤63W±2W/1kHz、待机≤2.5W±0.2；信噪比、音箱频响：≥80dB，50Hz～18kHz；内置功放功率：≥60W；工作温度、湿度： -40℃~55℃，≤90%RH（无结露）。 |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 8 |  | AV音频分配器 |  | 1路输入，8路输出。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 9 |  | 调音台 |  | （麦克风线路通道）：6 CH MONO；（通道均衡）：3 BAND； （主控通道）：1 STEREO；（编组通道）：1 STEREO；（主控均衡）：2×7 BAND；（幻象电源）：+48V；（效果）：16DSP。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 10 |  | 麦克风 |  | 会议专用，类型:有线；指向特征:单指向；收音头:电容式；灵敏度:-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)；频率范围:50-16000Hz；声道:立体声；阻抗:200Ω；接口:XLR接口。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 11 |  | 视频录音录像终端 |  | 1.防抖功能：光学防抖；传感器类型：CMOS 动态有效像素400万及以上，动态有效像素400万及以上；对焦：自动/手动；音效模式：内置麦克风；取景器：光学取景器； 2.镜头视角/缩放比率(35 mm等值：)27.3---273mm；光圈（F）值：F2.8--5.6；焦距：10X；滤镜直径：≥58mm；影像稳定器:光学稳定器+电子稳定器；画幅：aps；存储方式：闪存高清；配置≥128GB高速储存卡，三脚架。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 12 |  | 单反照相机 |  | 1.帧频NTSC制时：119.88P/59.94P/29.97P，PAL制时：100P/50P/25P；传感器类型：CMOS；接口：HDMI接口；WIFI连接；蓝牙传输； 2.高清摄像：4K超高清视频；功能自拍；延时拍摄；遥控拍摄；连拍速度高速连拍：使用取景器拍摄时最高约10张/秒，使用实时显示拍摄时最高约11张/秒； 3.场景模式肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；手持夜景；抗运动模糊；ISO感光度静止图像拍摄：自动ISO（在ISO 100～25600之间自动设置）；白平衡模式自动（氛围优先）、自动（白色优先）、自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（约2500-10000K），具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能；；支持闪光色温信息传输； 4.液晶屏类型：旋转屏；触摸屏；取景器类型：光学取景器； 液晶屏尺寸：≥3.0英寸；配备≥128GB高速储存卡，三脚架。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 13 |  | 智能电教管理软件 |  | 1.具有对电教系统编码设备、媒体服务器、升级服务器及时间管理服务器的配置管理功能；具有对电教播放终端的管理功能；具有音、视频文件的管理功能；具有电视广播的播放计划管理功能，可以根据监所一日作息时间编辑播放计划； 2.具有实时电视直播功能，实现电视信号或实时授课的管理要求；具有视频文件的播放、点播功能，支持多种文件格式的播放；具有字幕叠加，紧急通知，协查通报的管理功能。具有权限管理功能，能实现对平台功能配置的权限进行配置；具有可以对所有监室进行点对点播放管理； 3.软件功能：通过与平台软件配合，可以实现电视、广播的直播；支持电教平台的统一管理，可以手动或定时自动播放电教节目及一日生活制度；能够实现大课教育功能，能对所有房间进行单独或者全部的视频大课教育； ▲4.提供软件著作权证书，并加盖供应商鲜章。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 14 |  | 流媒体软件 |  | 直播视频流媒体分发功能；支持多路直播视频同时分发；支持多网络接口负载均衡。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | （九）多功能厅会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 6000流明激光投影机 |  | 1.显示技术：≥3LCD，RGB光阀式液晶投影系统，≥0.67英寸(D10, C2 Fine)； 6000流明，1920×1200，对比度2500000:1； 2.屏幕纵横比16：10；刷新率192- 240Hz，光学变焦（手动） / 调焦（手动），F值1.5-1.7，焦距20.0mm - 31.8mm，变焦比1 - 1.6；镜头位移（垂直：-50% to +50%（水平居中）/水平：-20%to +20%（垂直居中）；光源类型激光二极管，LD输入功率≤255W；光源寿命≥20000小时 (标准/安静)≥ 30000 小时(扩展)；投射比1.35- 2.20。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | 会议室投影仪 |  | 支持4k分辨率，≥1200流明。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 |  | 电动投影幕布 |  | 150寸（16:9）电动投影幕布。 |  | 张 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 |  | 投影机吊架（电动） |  | 负重≥10Kg，1.5米行程。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 |  | 专业数字效果器 |  | 具有音箱处理器功能的卡拉OK 效果器，每部分功能均可独立调节，采用 24Bit 数据总线和32bit DSP。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 6 |  | 餐厅功放主机 |  | 立体声8Ω+8Ω350W+350W(THD<1%1KHz)；桥接式8Ω700W(THD<1%1KHz)。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 |  | 无线话筒 |  | 1. 5种身份识别码，可以有效防止频率串扰；数控PLL锁相环回路设计，信号稳定；锁定功能设计，防止用户的误操作；采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，产品质量稳定； 2.超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性；内建式静音及音码锁定回路抑制干扰； 3.传感器类型：动圈；拾音模式：心形；频率响应：50 Hz - 18 kHz；灵敏度（1 kHz）： -54,5 dBV/Pa/1,88 mV/Pa。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 |  | 多功能终端 |  | 1.支持HDMI高清输出720P、1080i、1080P，支持3D TV；3D硬件加速、支持OpenGL ES 2.0/1.1、OpenVG、使界面操作更加流畅；支持鼠标、触摸屏、掌中宝、平板电脑、智能手机等多种无线点歌设备； 2.随机内置50000~70000首热门歌曲（含1000~3000首HD1080P高清歌曲，支持3个USB2.0接口、1个VGA接口、2 个串口、1个HDMI高清接口、1个网络接口、VGA、CVBS、同轴、光纤、录音；Linux2.6.37操作系统，可进行系统固件升级。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 9 |  | ◆电视机 |  | ≥65寸LED电视机，安卓操作系统，最大分辨率支持4K，电视机周围应用金属等板材包裹，包裹后电视机上部成30度以上斜坡。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 10 |  | 舞台音箱 |  | 2路三单元低音反射音箱，低音单元：≥25cm锥形扩声管， 高音单元：≥7.7cm锥形高音单元，频率响应：55Hz-20kHz(-10dB)，额定输入功率：≥150W，最大输入功率：≥450W，灵敏度：90dB/2.83V/1m，分频点：2.5kHz/15kHz；阻抗：8ohm。 |  | 对 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 11 |  | 音箱支架 |  | 可壁挂可吊顶，壁杆长度可调。 |  | 对 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 12 |  | 音箱线 |  | 300芯。 |  | m |  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  | 13 |  | 施工调试辅材 |  | 吊筋、卡扣、设备间连接线等。 |  | 批 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 14 |  | 六类非屏蔽网线 |  | 六类网线。 |  | m |  |  |  |  | 2500 |  |  |
|  | 15 |  | 紧定钢管 |  | JDG20。 |  | m |  |  |  |  | 3000 |  |  |
|  | （十）周界控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 脉冲主机包 |  | 1. 4线制，双防区脉冲主机，显示每个防区的工作电压值，电压值可无级调控，显示每个防区的工作电流值，防区报警显示，实时监控每个防区情况，脉冲频率可调控，报警响应时间调控，继电器报警输出时间可调控，≥4.3寸真彩屏，内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 2. 4线制双防区脉冲主机：1台，避雷器：2个，室外声光报警器:2个，涂塑主机防雨箱:1个。 |  | 包 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 2 |  | 前端杆件相关 |  | 4/6线通用中间杆：材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm； 杆长850mm。 |  | 根 |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  | 3 |  | 前端杆件相关 |  | 4线中间杆附件包：含中间杆帽子（口径10）1个，中间杆绝缘子4个，中间杆底座（热镀锌）1个。 |  | 包 |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  | 4 |  | 前端杆件相关 |  | 4线承力杆经济型杆附件包： 含4个终端杆绝缘子（套管型），1个终端杆帽子（32口径），1个承力杆底座（热镀锌）。 |  | 包 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 5 |  | 前端杆件相关 |  | 4线终端杆经济型附件包：含终端杆绝缘子（套管型）4只，终端杆帽子（32口径）1个，终端杆底座（热镀锌）1套，收紧器4个，线线连接器8个。 |  | 包 |  |  |  |  | 111 |  |  |
|  | 6 |  | 前端杆件相关 |  | 4线经济型通用杆850：经济型通用终端、承力杆，4线终端杆：直径≥32mm,≥2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管，表面处理：表面氧化；面颜色：本色。 |  | 包 |  |  |  |  | 211 |  |  |
|  | 7 |  | 前端其他组件 |  | 20#合金线：优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘。 |  | 盘 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 8 |  | 前端其他组件 |  | 20#合金线：优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘。 |  | 盘 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 9 |  | 前端其他组件 |  | 高压绝缘导线：合金线为内芯，高压绝缘层抗脉冲电压>10KV，考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘。 |  | 盘 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 10 |  | 前端其他组件 |  | 警示牌：尺寸100×200mm，采用稀土发光材料制造，在阴雨天气同样可吸光，双面印刷，夜光显示，每10米挂一块。 |  | 块 |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 11 |  | 接地桩 |  | 电子围栏接地桩：可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度≥2mm，长1.5米。 |  | 根 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 12 |  | 中心点配置 |  | 声光报警器(红/白双色外观)：12VDC 压电警号，防火ABS阻燃外壳，声压(VDC)：110±3。 |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 13 |  | 485方案 |  | 电子围栏控制键盘：LCD键盘主机一体化结构，40个485方式防区输入，8个独立子系统1个公共子系统，支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式，支持短信布撤防，支持定时任务（时控输出、定时撤布防），支持遥控器撤布防，支持软件可视化编程，配置数据导入导出。 |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 14 |  | 中继器 |  | 1. 1路RS485双向数据中继器，数据接口：RS485，数据速率：0-115.2Kbps； 2.工作模式：单工、半双工，信号电平：0.25Vp-p－10Vp，传输波长：≥1310nm，以光纤延长RS485通讯距离，最远可达20KM（单模）； 3.默认标准FC接口，SC接口可选，光接口：FC，发射光功率：-10dB，接收灵敏度：-24dB，光学动态范围：20dB，光学允许最大链损：10，电源：DC5V/2A，适配器电压：AC180V～AC260V，工作温度：-40℃－+70℃。 |  | 个 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 15 |  | 电源线 |  | RVV2×1.5国标周界控制。 |  | m |  |  |  |  | 5500 |  |  |
|  | 16 |  | 光纤 |  | 4芯单模。 |  | m |  |  |  |  | 5500 |  |  |
|  | 17 |  | 防爬倒刺 |  | 不锈钢防爬网。 |  | m |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  | （十一）会见管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 家属排队登记软件 |  | 1.支持通过模糊搜索及条件筛选查询会见人员信息，支持接入身份证阅读器、高拍仪等信息采集设备，对家属信息进行登记和查验，支持会见审核、审核回复等各项审核流程，支持对带到的会见人员进行手动签到； 2.支持登记时选定当次会见亲属关系、设定会见类型、修改会见时长与会见次数，支持自动、手动分配空闲的会见窗口并自动发起叫号，同时可在软件界面上同步显示出会见排队叫号状态，支持物品登记并可编辑记录、打印清单小票，支持生成叫号语音，实现对侯见区语音播报终端播报语音叫号信息； 3.支持发送会见人员姓名、编号、窗口号等叫号信息至显示终端进行显示，支持打印会见排队凭证小票，内容包括会见人员的姓名、人数、关系、窗口号等信息，支持提交会见申请，支持向排队客户端发出会见通知消息，提醒人员会见； 4.支持对侯见区进行广播喊话，支持查询会见的历史记录，包含会见时间、会见次数、会见人员姓名等信息，并可以EXCEL表格形式导出； 5.音频模式：16位，音频采样率：16K～48KHz，音频码流：16Kb～192Kb，信噪比：>80dB，扬声器阻抗功率：单声道8Ω，2W，功耗：<2W，工作湿度：10%～ 90%，工作温度：-20℃ ～ +80℃，输入电源：USB 5V 电源输入，MIC参数：单指向性，灵敏度：≥10mV。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | 多媒体控制盒 |  | 1.基于IP网络技术，通过 TCP/IP 协议通讯，外设接口：音频输出、USB、HDMI 接口，支持调整每页显示的叫号信息数量,可显示会见编号、姓名、窗口号码，以及日期，并可翻页显示； 2.可通过信息发布服务器发布需要播放的图片、视频、文字等信息，可滚动显示多个会见人员叫号信息，设备软件升级过程中断电，重新上电后支持恢复到升级前的软件版本，支持远程访问多媒体控制盒的网页，可进行信息查看、配置、软件升级和重启等功能； ▲3.本地可下载、缓存、播放多媒体 1080p 高清视频文件；可自定义显示模板标题名称； 4.工作温度：-20℃～60℃；工作湿度：10%～90%。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 |  | ◆液晶电视 |  | ≥42英寸液晶电视机，配合多媒体控制盒使用，可作为等候显示屏使用。电视机四周应用金属等板材包裹，包裹后电视机上部成30度以上斜坡。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 |  | 监听主机 |  | 1.嵌入式操作系统、一体化结构设计，基于 IP 网络通讯，内置麦克风、扬声器、手柄、话筒，内置摄像头的像素≥ 200W，视角≥ 120°； 处理器：≥四核处理器，主频≥ 1.9GHz，内存：≥2G，存储器：≥ 8G，支持注册失败、网络断开、IP 冲突提示； 设备软件升级过程中断电，重新上电后支持恢复到升级前的软件版本； 支持显示窗口的会见状态、终端设备的在线状态； ▲2.采用多点触控电容式触摸屏，显示屏分辨率≥ 1280×800，尺寸≥ 10 英寸；支持查询播放会见的录音录像文件，可同屏同步播放会见双方的通话内容及双方的面部表情视频画面； 支持监听监视，可选择任意会见窗口进行实时监听监视，可同屏同步播放会见双方的通话内容及面部表情视频画面，可选择多个会见窗口进行自动循环监听监视； 3.支持对会见进行插话提醒、强制切断、暂停，支持手柄和免提两种方式进行监听、插话，支持远程访问监听主机的网页，可进行信息查看、配置、软件升级和重启等功能，支持会见记录查询，可根据时间、姓名、编号等条件搜索查询会见记录，支持对终端设备进行单个或批量升级软件； 4.通讯接口采用标准 RJ45 接口，支持 TCP/IP 通讯协议，支持 USB、RS485、耳麦、音频输出、音频输入、开关量输出、开关量输入、报警输出等接口。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 5 |  | 会见终端 |  | ▲1.采用嵌入式系统，基于 IP 网络通讯，支持 TCP/IP 通讯协议； 2.操作系统：Android7.0 及以上版本，会见终端具备音视频数据采集处理、本地音视频与信息存储等功能，支持每个窗口同时≥ 4 个通话分机进行全双工通话，支持接收会见管理软件、监听主机的插话提醒或切断通话控制，支持对会见过程录音录像，可保存到本地，并可自动上传至录音录像管理服务器存储； 3.支持两个话机接口（可并接≥4个话机）、两路 USB 摄像头接口、音频输入接口、开关量输出接口、RJ45 接口等，支持标准 ONVIF 协议，可将采集到的音视频信息，实时传输到网络硬盘录像机（NVR）存储，支持远程访问会见终端的网页，可进行信息查看、配置、软件升级和重启等功能，支持 POE 供电，符合 IEEE 802.3af 标准；也支持电源适配器供电，会见终端支持宽电压输入，在 12～24 VDC 电压范围内均能正常工作。 |  | 台 |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 6 |  | 通话分机 |  | 1.采用两芯线与会见终端相连，手柄通话方式； 2.支持全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz； 3.支持多个通话分机(4个以上)同时通话；支持自动播报各种提示语音，引导会见流程。 |  | 个 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 7 |  | 远程会见摄像头 |  | 90度广角，H.264可分级编码，高清光学镜头，自动对焦，4X数码变焦，立体声话筒，高达每秒30帧的视频，支持全高清1080p的视频通话，高速USB 2.0认证。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 |  | 录音录像管理服务终端软件 |  | 1.采用B/S 架构设计，支持与第三方系统对接，支持系统内网络设备的注册和管理，支持与第三方系统对接，实现数据信息交互，包括家属/亲友等数据信息，可增删改查，并可以表格文件形式导入导出； ▲2.支持查询会见的历史记录，包含会见时间、会见次数、会见人员姓名等信息，可以 EXCEL 表格形式导出；支持远程调节播报语速、音量大小。 3.支持集中统计展示各监区的已会见次数、未会见人员占比等会见信息，支持与 NTP 服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务支持会见流程的数据管理，支持生成叫号语音，通过侯见区语音播报终端播报语音叫号信息，配合家属排队登记软件和排队客户端软件使用，实现排队叫号过程中对侯见区进行广播喊话。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 9 |  | 身份证读卡器 |  | 符合居民身份证阅读器通用技术要求，蓝牙连接：使用平台winCE/Mobile/Android/linux、UNIX，工作频率：13.56MHZ±7KHZ，USB接口：UBS2.0，DC接口：DV5V/2.0A，读卡距离：0-3cm； 阅读时间：＜1.5s。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 10 |  | 六类非屏蔽网线 |  | UTP-6。 |  | m |  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  | 11 |  | 紧定钢管 |  | JDG20。 |  | m |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  | （十二）信息公开系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 信息公开功能软件戒毒所任意管理终端 |  | 1.信息公开：单位介绍、法律法规查询以及人员信息情况查询，家属会见信息，律师推荐等； ▲2.提供所投产品软件著作权证书，并加盖供应商鲜章。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | 信息公开主机（综合楼大厅） |  | 1.窗口尺寸：≥42寸 16：9，机柜：钢制柜体，外表面进口汽车金属烤漆，防磁、防静电，颜色：正面黑色+银色侧边，控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量调谐； 2.主机：安卓系统6.1，电源：电压AC220V±10% 50HZ±1HZ，功率：<200W 开机瞬间电流3A，音响：采用双通道，立体声环绕功放系统，频响：20Hz~20KHz，网络接口：RJ45； 3.工作环境：温度0℃~+40℃，湿度40%~80%。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | （十三）定位系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 定位管控平台软件 |  | 1.外出管控平台与前端设备配套使用，由供应商自行在公共互联网上搭建完成； 2.可通过任务组形式将出所设备与人员信息进行绑定，可实现1台警用终端与多只电子定位器的绑定，可手动终止任务组，平台终止对前端设备信号的接收，可以在一张电子地图上同时看到全部定位人员当前位置并可以用不同颜色标识状态，可以在电子地图上查看单个定位组的当前位置和历史移动轨迹； 3.发生脱离后能够在电子地图上显示人员的实时位置和移动轨迹，脱离后能够自动发出文字报警和语音报警。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | 警用手持终端 |  | 1.终端支持GSM850/GSM900、DCS1800/PCS1900，支持GSM(语音)和GPRS（数据），终端显示屏≥2.8英寸，分辨率≥240×320像素，终端应支持待机时间≥138h，任务启动待机时间≥32h； 2.手持终端支持定位功能，支持GPS、WiFi、LBS等多种定位技术，定位器与手持监控终端之间的实际距离为1米、2米、3米和4米时，通过手持监控终端显示的距离误差应在1米范围内；手持终端应具备低电压报警功能，低于20%电量可以发出报警提示； 3.当定位器与手持监控终端之间的距离超过阈值，或定位器被非正常打开时，手持监控终端应产生报警信息，警示音量应≥80分贝，手持终端支持与≥30个定位器同时进行精确测距； ▲4.手持终端需与定位器设备为同一品牌。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 |  | 定位器 |  | 1.支持GSM850/GSM900、DCS1800/PCS1900，支持GSM(语音)和GPRS（数据），定位器应支持任务启动后工作时间≥72h，定位器能够很方便地加装金属扣件成为一个整体； 2.结构要求：任意部件与固定带之间的连接应能承受≥1000N的静拉力，在同一副金属扣件上，舌簧型定位器在锁闭状态下，分别施加2500N纵向静拉力和2500N横向静拉力，保持≥30s，期间定位器不应被打开，试验后不应有永久变形或裂缝，定位器涂漆部件的漆膜附着力≥4级，应支持技术防拆，技术开锁≥240分钟，可通过外挂结构进行充电，同时外挂结构支持充电宝进行移动充电，整体达到至少IP57的防护等级，工作次数≥3000次循环，耐腐蚀等级≥6级（简易10级制定级法），喷雾周期为8h； 3.支持定位功能，支持GPS、WiFi、LBS等多种定位技术，定位器与手持监控终端之间的实际距离为1米、2米、3米和4米时，通过手持监控终端显示的距离误差应在1米范围内，定位器应具备低电压报警功能，低于20%电量可以发出报警提示； 4.当定位器与手持监控终端之间的距离超过阈值，或定位器被非正常打开时，电子脚扣应产生报警信息，警示音量应≥80分贝，在工作状态下可承受空气放电±8000V，接触放电±6000V的静电放电，冲击试验：冲击加速度为≥15g，持续时间≥11ms、在X、Y、Z三轴向各试验三次。试验后应能正常工作。 |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | （十四）识别系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 识别软件 |  | 1.支持指纹（人脸、腕带）信息的注册、采集、审核功能，具有比对、查询等功能； ▲2.提供所投产品软件著作权证书，并加盖供应商鲜章。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | 识别主机 |  | 1.操作系统：Android 6.0，◆屏幕尺寸：≥19寸，全高清屏幕，宽屏16:9，主控CPU：八核Cortex-A7，主频最高可达2.0GHzGPU图形核心，PowerVR SGX544 GPU；内存：≥2GB DDR3 （ DDR3/DDR3L / LPDDR2/LPDDR3 ）高性能双通道外部存储器，闪存：≥8GB Nand Flash； 2.透光率：>90%，存储器扩展：最高支持32GB的TF卡扩展， 显示屏分辨率：1920×1080，材质：防爆玻璃3mm+铝合金外壳，表面硬度莫氏7级，触摸屏：10点电容触摸，网络：以太网GMAC 10/100/1000M以太网控制器； 3.支持10/100/1000数据传输速率与RGMII接口；支持个10/100Mbps数据传输速率与RMII接口； 4.图像旋转：支持0度，90度，180度，270度手动/自动旋转，实时时钟：内置实时时钟供电电池，外部接口：HDMI输出 1xHDMI(A对C),HDMI1.4A全高清1920x1080P；USB 输出 2XUSB Host；数码音频输出 1xSPDIF(光纤)；读卡器 1X Micro SD card (TF card)；AV 输出 1x3.5mm 三合一AV输出；网络 1xRJ45 有线网络；电源接口 1xDC 接口；音频：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式； 5.视频：支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的1080P解码、YouTube等在线视频、最高可达1080P、HTML5 视频播放、Flash10.1播放；图片： 6.支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能； 7.摄像头：传感器类型 COMS；传感器像素 ≥200万；最高分辨率 1280×720；帧速度 720P 15FPS VGA 30FPS；接口 USB2.0；光圈 2.4 ；AEC/增益/白平衡 自动；聚焦方式 固定对角（≤100cm）；电压 5V；刷卡模块：ID读卡头（可定制IC） 电压 DC 5V；适用卡类型 EM4100；工作频率 125KHz；Uart参数 9600 N81；读卡距离 5-8cm； 8.指纹模块：带圆形呼吸灯，窗口尺寸 20.4MM×33.4MM；对比方式 1:1；搜索方式 1：N（500枚满注册时）< 1秒；图像大小 192×192pixel(有效192×192pixel)；图像像素 508DPI；搜索时间 <1.0秒 (均值)；据真率（FRR） <0.1 %（Security Level：3 ）；认假率（FAR） 采图模式100mA；待机模式4.5uA；存储容量 500枚；安全等级 5级（从低到高：1、2、3、4、5）； 9.人脸识别：人体感应：动态监测人脸感应距离<1.5M；刷脸感应速度：感应到验证完毕≤2秒；人脸识别率＞99.8%；最大支持人脸样本库10万个；黑白名单支持最大45万个。误识率≤0.1%（标准情况下）；系统架构：C/S架构，前端比对； 10.自检功能：系统发生故障时，应能自动重启，防护等级：IP64，运行环境：工作温度 -20℃-55℃，供电电压：输入：AC100-240V.50-60HZ， 输出： DC12V2A；功耗：≤36W。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 |  | ◆显示器 |  | ≥22寸显示器，支持壁挂，配备8-10米HDMI高清线。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | （十五）网络及综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 接入交换机（弱电井，监控系统，门禁系统） |  | 1.设备整机交换容量≥256Gbps，设备整机包转发率≥51Mpps，端口数量：≥24个千兆POE电口，≥4个1000Base+SFP口； 2.具备POE供电功能，支持二层VxLAN、支持三层VxLAN、支持EVPN，VLAN特性； 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094； 4.链路聚合：支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； ▲5.提供产品入网许可证，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | 2 |  | 汇聚交换机（机房，监控系统，门禁系统） |  | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，接口类型：千兆电端口≥24个，千兆光端口≥4个； 2.支持10KV业务端口防雷能力，支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； ▲4.提供设备工信部入网许可证，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 |  | 核心交换机（机房，监控系统，门禁系统） |  | 1.采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直；支持GE、10GE、40GE以及100G接口，单槽位40G端口密度≥12，单槽位100G端口密度≥2； 2.设备引擎槽位数量≥2个，业务槽位数量≥6个，整机交换容量≥153Tbps，包转发率≥36000Mpps； 3.支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能；支持多业务扩展安全扩展模块，至少可以提供防火墙、入侵防御、负载均衡、SSL VPN板卡等功能板卡，支持1：N虚拟化功能，将一台物理设备虚拟为多台逻辑设备，逻辑交换机间硬件独立且相互隔； 4.多虚一技术(N:1)，将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备虚拟组内可以实现一致的转发表项，实现流量负载分担和统一管理，最大支持4框虚拟化技术,第三方有资质的检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 5.支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 6.配置要求：配置冗余主控引擎，万兆光接口≥4个，千兆电接口≥24个，千兆光口≥20个，1200W交流电源≥2个； ▲7.提供所投产品工信部入网许可证，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 |  | 网络管理交换（机机房，监控系统，门禁系统） |  | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，接口类型：千兆电端口≥24个，千兆光端口≥4个，支持10KV业务端口防雷能力； ▲2.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4.提供所投产品工信部入网许可证，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | 5 |  | POE网络管理交换机（弱电井，内网） |  | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，具备POE供电功能，接口类型：千兆电端口≥24个，千兆combo接口≥4个，支持10KV业务端口防雷能力； ▲2.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 4.提供所投设备工信部入网许可证，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 6 |  | 路由器（机房，内网） |  | 1.网络协议：PPP；CHAP；PAP；MS-CHAP；PPPoE；DHCP 客户端；DHCP服务器；NAPT；NTP；DDNS 防火墙出站通信策略(源IP/目的IP/协议/端口/时间段)；入站通信策略(源IP/目的IP/协议/端口/时间段)，VLAN：支持64个VLAN； 2.IPSec VPN：支持50条IPSec连接；支持AH、ESP协议；支持手工或通过IKE自动建立安全联盟；ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法；支持MD5及SHA-1验证算法；支持IKE主模式及野蛮模式；支持NAT-T穿越；支持通过域名方式配置IPSec连接(DDNS)，L2TP：L2TP Server；L2TP Client，WAN特性：最多支持5个WAN口； 3.网络安全：静态ARP(IP<->MAC地址绑定)；DHCP授权ARP(自动绑定DHCP分配的IP)；ARP防攻击/免费ARP；状态数据包检查；防止WAN口的Ping；防止TCP syn扫描；防止Stealth FIN扫描；防止TCP Xmas Tree扫描；防止TCP Null扫描；防止UDP扫描功能；防止Land 攻击功能；防止Smurf攻击功能；防止WinNuke攻击功能；防止Ping of Death攻击；防止SYN Flood攻击功能；防止UDP Flood攻击功能；防止ICMP Flood攻击功能；防止IP Spoofing功能；防止碎片包攻击；防止TearDrop攻击；防止Fraggle攻击功能； 4.用户上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置）；HTTP下载文件类型过滤；URL过滤(黑白名单)；MAC地址过滤；QQ访问控制；金融软件控制；大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券； 5.QoS：历史流量统计；流量统计(基于IP/端口的流量统计)；智能弹性带宽；绿色通道管理/限制通道管理；网络流量限速(基于IP，上下行流量分别限速)；NAT表项限制，流量监控：基于物理端口的流量统计；基于IP的流量统计，支持自动排序功能；基于IP的NAT链接数统计； 6.系统服务：ALG；端口触发；UPnP；虚拟服务器；DMZ 主机；VPN透传(PPTP、L2TP、IPSec)，配置管理：基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)；HTTPS远程管理；命令行CLI；SNMP V1/V2C/V3；通过HTTP 升级系统软件，路由静态路由(50条)，故障诊断：Ping / Traceroute；设备自检；故障信息一键导出； 7.提供所投设备工信部入网许可证，并加盖供应商鲜章。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 |  | 接入交换机（机房，内网） |  | 1.交换容量≥336 Gbps/3.36Tbps, 转发性能≥108Mpps/126Mpps； ▲2.接口类型：≥24个10/100/1000 Base-T端口，≥ 4个万兆SFP+端口，支持10KV业务端口防雷能力； 3.支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组，支持CAR功能，支持双向端口限速，支持双向流限速，支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查，支持普通模式和Openflow 模式切换，提供官网网站命令手册佐证； ▲4.支持通过标准以太端口进行堆叠，可将多台物理设备堆叠为一台逻辑设备，堆叠组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，支持RRPP快速环网保护协议， 支持IGMP Snooping及MLD Snooping组播协议，支持CPU保护功能，支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping，提供泰尔实验室报告，并加盖供应商鲜章； 5.支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持sFlow功能，支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持BFD。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 |  | 上联路由器（机房，内网） |  | ▲1.支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位，需提供设备面板图并指出对应的主控板、业务板槽位；整机交换容量≥70Tbps，包转发率≥6000Mpps，整机框业务槽位数≥8； 2.为保障接口扩容，设备采用子母卡架构设计，子卡插在母板上，子卡母板均支持热拔插；支持内置交流电源，且不需要占用业务槽位；随板支持分布式NAT功能，不需要额外License； 支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略；支持FE、GE、10GE（LAN/WAN）、155M POS/CPOS、622M POS等接口，提供官网链接和截图证明； 3.具备广域网优化能力，支持WEB CACHE功能，提高用户访问网站的速度及响应时间；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； 4.支持NAT64功能，满足未来向IPv6过渡的要求；支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； ▲5.要求产品入网时间≥3年，提供产品最新的入网许可证及工业和信息化部官网网站设备入网时间截图证明；设备需要支持IPv6能力，提供IPv6 Ready Phase II证书复印件； 6.配置要求：双主控引擎，≥4个千兆光口，≥4个千兆电口，双电源冗余。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 9 |  | 42U机柜 |  | 1.颜色：黑色；板材：优质spcc冷轧钢板；厚度：镀锌内立柱≥2.0mm，外框立柱≥1.5mm、顶板≥1.2mm、底板≥1.2mm、侧门≥1.2mm、前后门厚度为≥1.2mm； 2.防护等级：IP20； 3.静载承重：800kg； 4.网孔门通风率＞75%； 5.工艺：激光数控加工，无锐边无毛刺； 6.结构：拆装式便于运输及仓促；镀铝锌立柱安装设备时自动等电位； 7.进线口：顶底留有多处过线敲落孔；有接地柱；配感温风扇。 |  | 台 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 10 |  | 光纤 |  | 12芯单模。 |  | m |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  | 11 |  | 电源线 |  | RVV-3x6.0阻燃国标综合布线。 |  | m |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  | 12 |  | 防雷接地 |  | 25×4。 |  | m |  |  |  |  | 4.5 |  |  |
|  | 13 |  | 接地排 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 14 |  | 接地线 |  | 双色线6㎡。 |  | m |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 15 |  | 接地模块 |  | 方形接地模块，外形尺寸（约）：500×400×60，PH值=7，室温下≤3.5Ω.m，单体接地效果：R=0.16ρ。 |  | 套 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 16 |  | 降阻剂 |  | 可有效改良土壤电阻率,降低接地电阻。干粉状，重量：25kg,电阻变化R（1％）：36kVA冲击后无变化 ，粒度：200目筛下≥95%，PH值=7.3偏碱性，安全凝固时间≤24h。 |  | 袋 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 17 |  | 机房空调2P |  | 待机功率(W)：≤9，制冷量(W)：≥5110，制热量(W)：≥7210，额定电压/频率：220V~/50Hz，制冷功率(w)：≥1380，制冷电流(A)：≥6.3，制热功率(w)：≥2250，制热电流(A)：≥10.2，最大输入功率(W)：4550，最大输入电流(A)：20.7，电辅热输入功率(W)：1800，能效等级≥2级，功能：冷暖。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 18 |  | 六类非屏蔽双绞线 |  | 6类。 |  | m |  |  |  |  | 25000 |  |  |
|  | 19 |  | 六类类非屏蔽跳线（数据跳线） |  | 2米。 |  | 条 |  |  |  |  | 230 |  |  |
|  | 20 |  | 大对数电缆 |  | 25×2×0.4mm。 |  | m |  |  |  |  | 1200 |  |  |
|  | 21 |  | 四口信息面板 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  |  | 365 |  |  |
|  | 22 |  | 六类非屏蔽模块 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  |  | 218 |  |  |
|  | 23 |  | ＪＤＧ管 |  | 20。 |  | m |  |  |  |  | 17680 |  |  |
|  | 24 |  | 光纤 |  | GYXTW-8B1。 |  | m |  |  |  |  | 1700 |  |  |
|  | 25 |  | 光纤终端盒 |  | OCB-8。 |  | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 26 |  | 耦合器 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  |  | 112 |  |  |
|  | 27 |  | 尾纤 |  | LC头。 |  | 根 |  |  |  |  | 112 |  |  |
|  | 28 |  | 跳纤 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 根 |  |  |  |  | 28 |  |  |
|  | 29 |  | 24口LC光纤配线架 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 30 |  | 110配线架 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 31 |  | 辅材 |  | 优质产品，按需提供。 |  | 批 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 32 |  | PDU插座 |  | 10口。 |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 33 |  | 网络理线架 |  | 24口。 |  | 个 |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | 34 |  | 网络配线架 |  | 24口。 |  | 个 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | 35 |  | 千兆单模光模块 |  | 接口类型LC型，优质产品，按需提供。 |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | 36 |  | UPS主机 |  | 1.在线式三进单出UPS主机,16000W/20000VA,长延时机型，高频机，塔式；额定容量：16000W/20000VA；额定输入电压：380/400/415Vac；输入电压范围：208～478Vac； 2.相数：三相五线；输入频率范围：50Hz：45~55；60Hz：54~66（50/60自适应）；输入功率因数：≥0.99；输出电压:220/230/240(1±%)Vac；输出频率:市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1)； 3.电池模式：50/60(±0.1)；整机效率≥94.5%；功率因数:0.8；电池电压: ±96；±108；±120 (16节、18节、20节可选)； 4.工作温度:0℃～40℃；存储温度:-25℃～55℃(不含电池)；相对湿度:0%～95%(不凝露)； 5.尺寸(W×D×H)约:250mm×502mm×616mm；净重（约）:40kg。 |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 37 |  | 电池柜、连接线 |  | 1.电池箱层数：4层； 2.采用加厚冷轧板，结构紧凑合理，承载能力大，整体静电喷塑，环保，耐磨，防腐蚀，防火，绝缘。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 38 |  | UPS电池（保证6小时供电） |  | 1.额定电压(V)：12v；额定容量（Ah）:200； 2.浮充寿命（年）：8-10。 |  | 节 |  |  |  |  | 24 |  |  |

包2：餐具用具

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数及配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 800×500×900mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.层板板材厚度：≥1.2mm； 3.加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4.脚轮：2个重力定向轮，2个重力带刹车万向轮。 | 2 | 台 |
| 2 | 灭蝇灯 | 30W | 1.电压/功率：220V/30W； 2.诱蚊灯管：2根15W灯管； 3.侧面采用工程ABS材料，坚固耐用；高品质铝合金顶罩，不变形、易清洁；外层金属防护网，保证安全； 4.内部金属高压网，物理消灭蚊蝇，无毒无害； 5.专业紫光诱蚊灯光，对人体无害无辐射； 6.摆放式挡板，用来存储蚊蝇尸体，同时易于摆放及清洁。 | 1 | 台 |
| （二）副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200×500×1500mm | 1.材质：304#不锈钢；层板板材厚度：≥1.2mm； 2.加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下均需使用U型加强筋焊接加固； 3.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 13 | 台 |
| 2 | 平板车 | 1200×1000×900mm | 1.材质：304#不锈钢；层板板材厚度：≥1.2mm； 2.加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 3.脚轮：2个重力定向轮，2个重力带刹车万向轮。 | 2 | 台 |
| （三）热厨间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身雪柜 | 1220×692×1910mm | 1.电压：220V； 2.功率：≤385W； 3.净容量:≥346L（冷藏）+346L（冷冻）； 4.内外箱体采用优质不锈钢制作，≥60mm发泡厚度，环保制冷剂，内箱底板圆角设计，柜门拉手采用折边式设计，铜管蒸发器；电子式温控数显器； 5.控温：直冷，-5℃～+10℃/-6℃～-15℃； 6.配可调式浸塑层架，配活动脚轮，可拆式门封条。 | 3 | 台 |
| 2 | 绞切肉机 | 600×500×800mm | 机身材质：全不锈钢材质；电机参数：国标铜芯电机；肉丝产量：≥400KG/H；肉泥产量：≥150KG/H。 | 1 | 台 |
| 3 | 单星盆水池 | 1050×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板板材厚度：≥1.2mm； 3.星盆斗板材厚度：≥1.0mm； 4.连接管：≥25×25mm，厚度≥1.0mm的方形钢管； 5.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚； 6.附件：下水器、星盆水龙头。 | 3 | 台 |
| 4 | 双星盆水池 | 1500×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板板材厚度：≥1.2mm； 3.星盆斗板材厚度：≥1.0mm； 4.连接管：≥25×25mm，厚度≥1.0mm的方形钢管； 5.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚； 6.附件：下水器、星盆水龙头。 | 1 | 台 |
| 5 | 双层平板工作台 | 1200×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板材厚度：≥1.2mm，面板内衬≥15mm木工板； 3.层板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 6 | 双层平板工作台 | 1800×760×800mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板材厚度：≥1.2mm，面板内衬≥15mm木工板； 3.层板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 10 | 台 |
| 7 | 炉拼台 | 300×1150×800/400mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.面板板材厚度：≥1.2mm； 3.加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4.立柱：≥Φ38×1.0mm的圆形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 燃气双头矮汤炉 | 1200×700×550+150mm | 1.材质：304不锈钢； 2.炉台面及水围基板材厚度：≥1.2mm，炉台面整体冲压成型，内衬约≥3mm防火隔热石棉布及≥A3/3mm黑铁板； 3.炉侧板及灶背板板材厚度：≥1.0mm； 4.炉体骨架：全镀锌骨架，比普通角钢炉架耐用3倍； 5.炉脚：采用≥Φ51×1.0mm无缝钢管内含钢柱配可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |
| 9 | 炉拼台 | 300×1250×800/400mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.面板板材厚度：≥1.2mm； 3.加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4.立柱：≥Φ38×1.0mm的圆形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |
| 10 | 燃气单头大锅灶 | 1250×1250×800+400mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.灶台面及水围基板材厚度：≥1.2mm，灶台面整体冲压成型，内衬约3mm防火隔热石棉布； 3.灶侧板及灶背板板材厚度：≥1.0mm； 4.灶体骨架：全镀锌骨架； 5.灶脚：≥Φ51×1.0mm无缝钢管内含钢柱配可调节高度子弹脚； 6.前沿设有挡渣排污槽，配备挡渣板，每个灶头装有摇摆水龙头； 7.智控安全操作系统、电子打火，一键启动，配900大锅。 | 3 | 台 |
| 11 | 燃气双门蒸饭车 | 24盘 | 1.材质：304#不锈钢；箱体板材厚度≥1.0mm水箱内胆整体可拆卸； 2.立柱:≥φ50×1.0mm不锈钢圆形重力调节脚； 3.内置自动进水、自动泄压装置，能源采用蒸气；配蒸饭盘24个。 | 2 | 台 |
| 12 | 灭蝇灯 | 30W | 1.电压/功率：220V/30W； 2.诱蚊灯管：2根15W灯管； 3.侧面采用工程ABS材料，坚固耐用；高品质铝合金顶罩，不变形、易清洁；外层金属防护网，保证安全； 4.内部金属高压网，物理消灭蚊蝇，无毒无害； 5.专业紫光诱蚊灯光，对人体无害无辐射； 6.摆放式挡板，用来存储蚊蝇尸体，同时易于摆放及清洁。 | 1 | 台 |
| 13 | 燃气双头小炒灶 | 2000×1150×800+400mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.灶台面及水围基板材厚度：≥1.2mm，灶台面整体冲压成型，内衬约3mm防火隔热石棉布； 3.灶侧板及灶背板板材厚度：≥1.0mm； 4.灶体骨架：全镀锌骨架，比普通角钢炉架耐用3倍； 5.灶脚：≥Φ51×1.0mm无缝钢管内含钢柱配可调节高度子弹脚； 6.前沿设有挡渣排污槽，配备挡渣板，每个灶头装有摇摆水龙头； 7.智控安全操作系统、电子打火，一键启动。 | 1 | 台 |
| 14 | 洗地龙头 | 10.5m | 开放式环氧涂层钢制洗地龙头，高流量喷阀，3/8" × 50'(10.5m)高强度无痕橡胶管,棘轮系统，多方向支架，可调软管缓冲垫和3/8"NPT内螺纹进水口和3/8"NPT外螺纹×1/2'NPT缩径接头。 | 1 | 台 |
| 15 | 不锈钢油网烟罩 | L×1300×500mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.罩体：≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3.不锈钢滤油网：≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板； 4.防潮灯：外壳为压铸铝，铝型材；蒙砂透明罩，透光度强，光线辐射面广；灯体表面经喷塑处理，耐高温，耐腐蚀。 | 7.7 | 米 |
| 16 | 不锈钢油网烟罩 | L×1200×500mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.罩体：≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3.不锈钢滤油网：≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板； 4.防潮灯：外壳为压铸铝，铝型材；蒙砂透明罩，透光度强，光线辐射面广；灯体表面经喷塑处理，耐高温，耐腐蚀。 | 3.7 | 米 |
| （四）面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星盆水池 | 1500×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板板材厚度：≥1.2mm； 3.星盆斗板材厚度：≥1.0mm； 4.连接管：≥25×25mm，厚度≥1.0mm的方形钢管； 5.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚； 6.下水器、星盆水龙头。 | 1 | 台 |
| 2 | 四门高身雪柜 | 1220×692×1910mm | 1.电压：220V；功率：≤385W；净容量:≥346L（冷藏）+346L（冷冻）； 2.内外箱体采用优质不锈钢制作，≥60mm发泡厚度，环保制冷剂，内箱底板圆角设计，柜门拉手采用折边式设计，铜管蒸发器；电子式温控数显器； 3.控温：直冷，-5℃～+10℃/-6℃～-15℃；配可调式浸塑层架，配活动脚轮，可拆式门封条。 | 1 | 台 |
| 3 | 卧式和面机 | 955×570×1060mm | 1.尺寸：≥955×570×1060mm，功率：≥2KW，电压：380V； 2.采用新型传动桨叶式搅拌结构，噪音低，最大和面量：≥50kg/次，效率：≥400KG/H； ▲3.产品结构性能稳定，符合GB4706.1-2005、GB4706.38-2008、GB16798-1997标准要求，外壳不锈钢板材符合GB/T 3280-2015标准要求；采用双锁止装置，防止单锁止结构损坏而发生人身伤害；提供第三方检测机构出具的检测报告佐证（产品型号必须与投标产品一致），并加盖供应商鲜章； ▲4.食品接触部件符合GB4806.7-2016及GB4806.9-2016标准要求，具有《CQC食品接触产品安全认证证书》，提供证书复印件(型号必须与投标产品一致)；产品标准和技术要求符合GB4706.1-2005及GB4706.38-2008，具有《CQC产品认证证书》，提供证书(型号必须与投标产品一致)，并加盖供应商鲜章； ▲5.产品正常工作时，和面机密封结构不允许有因润滑油泄露而污染面团的缺陷，符合《SB/T 10127-2012和面机技术条件》卫生要求,提供第三方检测机构出具的检测报告佐证（产品型号必须与投标产品一致），并加盖供应商鲜章。 | 1 | 台 |
| 4 | 压面机 | 575×565×970mm | 1.外形尺寸：≥575×565×970mm； 2.功率：≤1.5KW，电压：220V或380V； 3.压面宽度（约）：338mm，压面厚度：1-20mm。 | 1 | 台 |
| 5 | 饼盘车 | 15盘 | 1.材质：304#不锈钢； 2.层数：15层，隔物架板材厚度：≥1.0mm； 3.立柱：≥30×30mm，厚度≥1.0mm的方形钢管； 4.脚轮：4个万向轮，其中2个带刹车。 | 2 | 台 |
| 6 | 木案工作台 | 1800×800×800/100mm | 1.面板用≥50mm厚杂木制成； 2.面板下使用加强筋焊接加固，加强筋板材厚度：≥1.0mm； 3.立柱采用优质≥1.0mm厚38×38mm不锈钢方管，配可调节式子弹脚。 | 2 | 台 |
| （五）凉菜间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星 | 500×400mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.星盆斗板材厚度：≥1.0mm； 3.脚踏水龙头、不锈钢下水器。 | 1 | 台 |
| 2 | 双门平台雪柜 | 1800×760×800/100mm | 1.电压：220V；功率：≤170W；净容量:≥386L； 2.内外箱体采用优质不锈钢制作，≥60mm发泡厚度，环保制冷剂，内箱底板圆角设计，柜门拉手采用折边式设计，铜管蒸发器；电子式温控数显器； 3.控温：直冷，-5℃～+10℃； 4.配可调式浸塑层架，配可调子弹脚，可拆式门封条。 | 1 | 台 |
| 3 | 单星工作台 | 1500×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板板材厚度：≥1.2mm； 3.星盆斗板材厚度：≥1.0mm； 4.连接管：≥25×25mm，厚度≥1.0mm的方形钢管； 5.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚； 6.下水器、星盆水龙头。 | 1 | 台 |
| 4 | 四门高身储物柜 | 1200×500×1800mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.柜身板材厚度：≥1.0mm； 3.层板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下均需使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4. ≥1.0mm不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共4层； 5.立柱：≥Φ51×1.0mm不锈钢圆管配可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |
| （六）售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格售饭工作台 | 1500×700×800mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.面板板材厚度：≥1.2mm； 3.围板板材厚度：≥1.0mm； 4.立柱：≥38×38×1.0mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5.配发热管3KW/220V 1套，系统含：温控感应定时开关（30-110℃）； 6.附件：1/1带盖份数盘。 | 2 | 台 |
| 2 | 双层平板工作台 | 1800×760×800mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板材厚度：≥1.2mm，面板内衬≥15mm木工板； 3.层板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 单星盆水池 | 1100×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板板材厚度：≥1.2mm； 3.星盆斗板材厚度：≥1.0mm； 4.连接管：≥25×25mm，厚度≥1.0mm的方形钢管； 5.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚； 6.附件：下水器、星盆水龙头。 | 2 | 台 |
| 4 | 单星盆水池 | 1050×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.台面板板材厚度：≥1.2mm； 3.星盆斗板材厚度：≥1.0mm； 4.连接管：≥25×25mm，厚度≥1.0mm的方形钢管； 5.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚； 6.附件：下水器、星盆水龙头。 | 2 | 台 |
| 5 | 四门碗柜 | 1200×500×1800mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.柜身板材厚度：≥1.0mm； 3.层板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下均需使用U形不锈钢加强槽钢承托补固； 4. ≥1.0mm不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共4层； 5.立柱：≥Φ51×1.0mm不锈钢圆管配可调节高度子弹脚。 | 2 | 台 |
| 6 | 双门高温消毒柜 | 1190×530×1800mm | 1.功率/电压：≤1.8KW/220V；外壳采用无磁不锈钢板制作，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能； 2.消毒性能：红外线消毒因子，二星级消毒柜； ▲3.产品配置：双门双室独立控制（双室双控），高压整体发泡保温层，具有保温功能，配机械式定时器及温控器，满足定时定温功能，产品符合GB4706.1-2005及GB17988-2008标准要求。提供第三方检测机构出具的检测报告佐证（覆盖型号包含投标产品），并加盖供应商鲜章； ▲4.消毒柜食品接触部位（内壁/层架、网架）依据《GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准检测合格，提供安全试验报告复印件及CQC食品接触产品安全认证证书（覆盖型号包含投标产品），并加盖供应商鲜章。 | 2 | 台 |
| 7 | 活动双层工作台 | 1200×760×800mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.面板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬≥15mm木工板； 3.层板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管配2个定向轮，2个带刹车万向轮。 | 2 | 台 |
| 8 | 灭蝇灯 | 30W | 1.电压/功率：220V/30W； 2.诱蚊灯管：2根15W灯管； 3.侧面采用工程ABS材料，坚固耐用；高品质铝合金顶罩，不变形、易清洁；外层金属防护网，保证安全； 4.内部金属高压网，物理消灭蚊蝇，无毒无害； 5.专业紫光诱蚊灯光，对人体无害无辐射； 6.摆放式挡板，用来存储蚊蝇尸体，同时易于摆放及清洁。 | 1 | 台 |
| 9 | 紫外线灭菌器 | 498×81×272mm | 1.尺寸: 498×81×272mm，30W； 2.一体化顶盖设计，全铝合金框体；可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性要好；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧；加长电源线，悬挂方便：标准国标铜线，总长1.5米，外露长度1.2米；灯管寿命可达8000小时； 3.紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气；除菌率（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）必须≥99.99%； ▲4.灭菌效果符合GB 21551.3-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》 ，提供紫外线灭菌器微生物检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章； ▲5.产品质量符合GB 19258-2012 《紫外线杀菌灯》、GB18774-2002《双端荧光灯安全要求》，提供紫外线灭菌器质量检测报告佐证参数，并加盖供应商鲜章。 | 2 | 台 |
| 10 | 燃气双头粉面炉 | 1200×700×800mm | 天然气；炉台面采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂板；侧板、围板采用304#≥1.0mm不锈钢磨砂板；自带水龙头，自动调温。 | 1 | 台 |
| 11 | 不锈钢岛式烟罩 | L×900×500mm | 1.材质：304#不锈钢； 2.罩体：≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3.不锈钢滤油网：≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板； 4.防潮灯：外壳为压铸铝，铝型材；蒙砂透明罩，透光度强，光线辐射面广；灯体表面经喷塑处理，耐高温，耐腐蚀。 | 1.5 | m |
| 12 | 轴流风机 | 550W | 风量：5000m3/H；全压：≥149PA；转速：≥1400r/min。 | 1 | 台 |
| 13 | 自主餐炉 |  | 材质：304#不锈钢。 | 8 | 台 |
| （七）自助洗碗区 |  |  |  |  |  |
| 1 | ●双门高温消毒柜 | 1190×530×1800mm | 1.功率/电压：≤1.8KW/220V；外壳采用无磁不锈钢板制作，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用安全； 2.消毒性能：红外线消毒因子，二星级消毒柜； ▲3.产品配置：双门双室独立控制（双室双控），高压整体发泡保温层，具有保温功能，配机械式定时器及温控器，满足定时定温功能，产品符合GB4706.1-2005及GB17988-2008标准要求。提供第三方检测机构出具的检测报告佐证（覆盖型号包含投标产品），并加盖供应商鲜章； ▲4.消毒柜食品接触部位（内壁/层架、网架）依据《GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准检测合格；提供安全试验报告复印件及CQC食品接触产品安全认证证书（覆盖型号包含投标产品），并加盖供应商鲜章。 | 1 | 台 |
| 2 | 双孔收餐工作台 | 1800×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢；面板板材厚度：≥1.2mm，台面开两个直径350mm收餐孔； 2.加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板下需使用加强筋焊接加固； 3.立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 单星盆水池 | 1000×760×800/100mm | 1.材质：304#不锈钢；台面板板材厚度：≥1.2mm；星盆斗板材厚度：≥1.0mm； 2.连接管：≥25×25mm，厚度≥1.0mm的方形钢管；立柱：≥38×38mm，厚度≥1.0mm的方形钢管，配不锈钢可调式子弹脚； 3.附件：下水器、星盆水龙头。 | 2 | 台 |
| 4 | 餐盘工作台 |  | 材质：304#不锈钢；台面板板材厚度：≥1.2mm。 | 4 | 台 |
| （八）抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音双风风柜 | 1630×1150×1650mm | 1.风量：30000m3/h，全压：700-530pa； 2.采用双吸式结构，风量大。整机可全拆件运输安装； 3.采用多翼式叶轮结构，运行平稳，噪声低，振动小； 4.蜗舍采用新的消声结构，从而降低整机噪声； 5.轴承采用TR锥度，内套及外套相结合式。并加有注油孔； 6.风机外壳及叶片均采用≥1.2cm优质镀锌板造成全封闭式，且里外全面喷塑，有防锈蚀保护作用。风机主架均采用足5.0角钢以力学原理装配，使整体机器运行更加平稳； 7.风机顶部对角配有吊环，风机底部配有平行槽钢及四端设有安装孔，能保证运输，安装，清理维护方便。 | 1 | 台 |
| 2 | 油烟净化器 | 1300×925×1250mm | 1.风量：32000m3/H，功率：≥250W； 2.采用模具冲压一次成型，分两组和三组锯片式单元结构，箱体内外喷塑处理，内部单元极板采用优质轻型镀锌板、防腐性能好，使用寿命长； ▲3.支持油类碰吸单元并联式工作，油烟经过净化器，在高压电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并除去异味，有害气体被除掉。 | 1 | 台 |
| 3 | 不锈钢接油盘 | 定制 | 采用≥1.0mm优质不锈钢。 | 2 | 套 |
| 4 | 风柜支架 | 定制 | 采用≥50×50×5mm国标角钢焊接，表面刷防锈漆。 | 1 | 套 |
| 5 | 净化器支架 | 定制 | 采用≥50×50×5mm国标角钢焊接，表面刷防锈漆。 | 1 | 套 |
| 6 | 风柜电源控制箱及保护系统 | 风柜匹配 | 有效保护电机的正常运行，配置有缺相、过载、漏电保护等功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 防火阀 | 定制 | 材料采用优质钢板制作，厚度≥1.0mm，表面刷防锈漆。（按实际用量计算） | 1 | 台 |
| 8 | 风管 | 定制 | 采用国标镀锌钢板制作,厚度≥1.0mm；双面压筋加强处理。（按实际用量计算） | 150 | ㎡ |
| 9 | 风管管件 | 定制 | 采用国标镀锌钢板制作,厚度≥1.0mm；双面压筋加强处理。（按实际用量计算） | 5 | 个 |
| 10 | 风管出风口消音箱 | 定制 | 1.材料采用优质钢板制作，厚度≥1.0mm，表面刷防锈漆； 2.内加钢网穿孔板，敷隔音棉，厚度≥100mm。 | 1 | 台 |
| 11 | 风柜风口软联接 | 定制 | 采用优质帆布。 | 1 | 套 |
| 12 | 减震器 | 定制 | 机械减震器。 | 1 | 套 |
| 13 | 风管支撑架 | 定制 | 镀锌冷板制作，并作喷漆（按实际用量计算）。 | 30 | 套 |
| 14 | 安装辅料(密封胶、膨胀螺栓等） | 定制 | 密封胶、膨胀螺栓等。 | 1 | 套 |
| （九）杂件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色菜筐 | 600×420×300mm | 加厚塑料箱周转筐周转箱蔬菜，圆滑转角，底部设计有加强筋，设计有便签粘贴位置。 | 10 | 个 |
| 2 | 白色菜筐 | 480×360×130mm | 加厚塑料箱周转筐周转箱蔬菜，圆滑转角，底部设计有加强筋，设计有便签粘贴位置。 | 10 | 个 |
| 3 | 不锈钢盆 | φ800 | 采用304#厚≥1.5mm不锈钢冲压制作。 | 8 | 个 |
| 4 | 不锈钢盆 | φ600 | 采用304#厚≥1.5mm不锈钢冲压制作。 | 10 | 个 |
| 5 | 不锈钢盆 | φ400 | 采用304#厚≥1.5mm不锈钢冲压制作。 | 10 | 个 |
| 6 | 不锈钢漏盆 | φ800 | 采用304#厚≥1.5mm不锈钢冲压制作，带漏水冲孔。 | 4 | 个 |
| 7 | 不锈钢漏盆 | φ600 | 采用304#厚≥1.5mm不锈钢冲压制作，带漏水冲孔。 | 4 | 个 |
| 8 | 不锈钢桶 | φ500 | 采用304#厚≥2.0mm不锈钢冲压制作。 | 2 | 个 |
| 9 | 塑料保鲜盒 | 28L | 采用透明食品级PP材质，双面锁扣密封防潮。 | 10 | 个 |
| 10 | 塑料保鲜盒 | 10L | 采用透明食品级PP材质，双面锁扣密封防潮。 | 10 | 个 |
| 11 | 脚踏垃圾桶 | 50L | 采用PP原料制作，脚踏式密封盖设计，防止异味外泄。 | 3 | 个 |
| 12 | 打菜勺 | 8cm | 采用304#优质不锈钢锻造。 | 15 | 把 |
| 13 | 饭铲 | 8cm | 采用304#优质不锈钢锻造。 | 15 | 把 |
| 14 | 低密度树脂菜墩 | φ420×90 | 采用食品级PE低密度聚乙烯材质，不沾油吸水，不发霉不开裂。 | 3 | 个 |
| 15 | 切菜刀 | 1# | 采用304#优质不锈钢锻造。 | 10 | 把 |
| 16 | 砍刀 | 1# | 采用304#优质不锈钢锻造。 | 7 | 把 |
| 17 | 调味缸 | 20cm | 采用304#优质不锈钢制作。 | 15 | 个 |
| 18 | 油缸 | 30cm | 采用304#优质不锈钢制作。 | 10 | 个 |
| 19 | 炒铲 | 长柄 | 采用304#优质不锈钢制作带木手柄。 | 10 | 把 |
| 20 | 炒勺 | 8两 | 采用304#优质不锈钢制作。 | 10 | 把 |
| 21 | 电子克称 | 5KG | 最大称重量5KG，电子显示屏，精度0.1g。 | 2 | 台 |
| 22 | 削皮刀 | 中号 | 采用304#优质不锈钢制作。 | 10 | 把 |
| 23 | 水瓢 | φ300 | 采用304#优质不锈钢制作。 | 3 | 个 |
| 24 | 无纺布厨师帽 | 中号 | 采用优质无纺布,无菌舒适透气。 | 30 | 顶 |
| 25 | 一次性手套 | 中号 | 聚乙烯PE塑料，每盒100只。 | 10 | 盒 |
| 26 | 细油漏 | φ300 | 采用304#优质不锈钢制作。 | 3 | 个 |
| 27 | 粗油漏 | φ300 | 采用304#优质不锈钢制作。 | 3 | 个 |
| 28 | 木墩子 | φ500×100mm | 圆形加厚实木松木菜墩。 | 3 | 个 |
| 29 | 不锈钢保温桶 | φ800×600mm | 采用304#厚≥2.0mm不锈钢冲压制作。 | 6 | 个 |
| 30 | 铁锅 | φ900 | 加厚。 | 3 | 个 |
| 31 | 双耳铁锅 | φ600 | 加厚。 | 4 | 个 |
| 32 | 不锈钢快餐盘 | 常规 | 采用304#优质不锈钢制作。 | 60 | 个 |
| 33 | 不锈钢汤碗 | 常规 | 采用304#优质不锈钢制作。 | 80 | 个 |
| 34 | 餐碟 | 常规 | 优质品牌。 | 6 | 套 |
| 35 | 餐具 | 常规 | 优质品牌，每套含碗、盘、汤勺、筷、茶杯等。 | 15 | 套 |
| 36 | 餐碗盘 | 常规 | 优质品牌，含瓷碗、瓷碟等。 | 60 | 套 |
| 37 | 筷子 | 常规 | 优质竹筷。1把10双。 | 15 | 把 |
| 38 | 塑料盆 | φ250 | 优质品牌。 | 400 | 套 |
| （十）燃气报警切断系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警控制器 |  | 液晶显示。四总线通讯，无极性，可接入有毒气体，最大可接探测器数量4只，自带四组可编程输出。 | 1 | 只 |
| 2 | 紧急切断阀 |  | 铝制工业燃气紧急切断阀。铝合金、法兰连接。 | 1 | 只 |
| 3 | 点型可燃气体探测器 |  | 四总线制。检测原理：催化燃烧式，DC24V供电，铸铝材质，G1/2管螺纹接口，隔爆型防爆（ExdIICT6） | 3 | 只 |
| 4 | 管线辅材 |  | DN20镀锌钢管28米、RVV4×1.5阻燃铜芯电缆线28米、DN20防爆接线盒2个及其他辅材。 | 1 | 项 |

三、商务、售后及其它要求

第一包

1.交货时间（实质性要求）：

中标人应在双方合同签订之后7个工作日内完成本项目的深化设计。根据采购人提供的信息智能化建设设计方案和图纸制定安装实施方案，经双方协商、审核同意后进行设施设备安装和调试。线路敷设、配管、信号传输等严格按照行业规范进行施工，项目完工后交付竣工图。40天内完成设备硬件安装，55天内完成软件系统安装调试，60天内完成项目验收。

2.交货地点：

采购人指定地点。

3.报价要求（实质性要求）：

合同总价已包括但不限于货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。采购人无须另向中标人支付其他任何费用。

4. 付款方式（实质性要求）：

双方合同签订后，采购人支付合同总金额的10%预付款，项目交货、安装、验收合格后，采购人接到中标人票据凭证资料时支付合同总金额的90%。

5.履约保证金：

5.1 金额：采购合同总金额的 5%。

5.2 交款方式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

收款单位：广元市财政局

开户银行：广元市贵商村镇银行嘉陵支行

开户账号：28110121050000089

备注：广元市公安局信息智能化建设及配套设施设备采购项目第×包

交款时间：中标通知书发放后，采购合同签订前。

退还时间：验收合格后自动转为质保金，待质保期满后，无息原路返回给中标人。

注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。

6.投标产品必须为全新未使用过的设备（包括配套设备及零部件），并且符合国家、

行业规定的质量、规格和性能等要求。

7.安装调试及验收：

7.1 中标人负责设备安装、调试及系统集成等；

7.2 货物到达生产现场后，中标人接到采购人通知后 5 日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中；

7.3 中标人应就设备的安装（所有线路布局必须暗线穿管）、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训；

7.4中标人在货物安装调试完毕后10个工作日内通知采购人；采购人在接到通知后，邀请专家或专业人员组织验收工作；

7.5验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本项目政府采购合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

7.6中标人应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本条款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

7.7如货物经中标人三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任；

7.8其他未尽事宜将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

8.违约责任

8.1 中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行；

8.2 如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；（实质性要求）

8.3其他未尽事项双方合同中约定。

9.其他要求

9.1本项目所采购的软件，须支持在国产服务器上运行，不得做任何使用时间和功能限制。软件均应支持主流国产数据库，客户端应支持常用国产和 Windows 操作系统；

9.2中标人必须对软件免费开放接口，如有其它软件系统需要与本项目软件交换数据，必须免费提供数据接口代码和接口技术文档，不得设置附加条件；

9.3考虑本次采购软件、硬件与现有系统、平台数据及功能部分交互或直接交互，为保证软件功能完善、硬件需要与现有系统兼容，需要投标人保证有对接现有平台的能力，投标时提供声明或承诺，若后期不能实现，由供应商承担由此带来的任何不利后果，采购人将向有关部门反映，追究法律责任。

10.售后服务要求

10.1 投标人对整体项目必须提供三年质保（招标文件中另有约定的除外），质保期内提供免费售后。工作日内 2 小时及时响应，上门服务 24 小时内响应，若 48 小时内仍无法修复的，需提供备品、备件；

10.2 投标设备提供三年原厂技术支持，免费提供相关软件升级。供应商承诺在中标后签订合同前提供原厂针对本项目的售后服务承诺函原件。中标人需提供全免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护和提供系统运行所需软件的维护服务及最新版本，需有可靠的设备售后服务，保障正常的技术、备品备件服务并提供备件、日常消耗品等。质保期从项目验收合格后由双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算；并提供所投设备原厂技术支持与7×24小时上门售后服务；

10.3中标人在系统部署运行后应提供不少于2 次全面培训，以保证系统的管理人员、技术人员和应用人员能够及时、准确地了解和熟练地运行系统；

10.4软件售后（运维）服务要求：在项目终验后配置1 名开发人员,提供 1 年的5×8小时驻场技术支持（包括：软件运行中出现的逻辑错误、业务错误、流程错误、功能 bug、稳定性及更新等）；

10.5硬件售后服务要求：硬件提供不少于3年7×24 小时免费上门保修；提供 7×24 小时远程技术支持和服务，对重大问题提供现场服务，4 小时内到达指定现场，24 小时内解决问题；供应商须提供完整的技术文档、用户使用手册和维护手册等资料；至少分别配备1 名项目经理，并提供资质证明。

第二包

1.交货时间（实质性要求）：

合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试、验收工作。

2.交货地点：

采购人指定地点。

3.付款方式（实质性要求）：

双方合同签订后，采购人支付合同总金额的10%预付款，项目交货、安装、验收合格后，采购人接到中标人票据凭证资料时支付合同总金额的90%。

4.履约保证金：

4.1 金额：采购合同总金额的 5%

4.2 交款方式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

收款单位：广元市财政局

开户银行：广元市贵商村镇银行嘉陵支行

开户账号：28110121050000089

备注：广元市公安局信息智能化建设及配套设施设备采购项目第×包

交款时间：中标通知书发放后，采购合同签订前。

退还时间：验收合格后自动转为质保金，待质保期满后，无息原路返回给中标人。

注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。

5.验收（实质性要求）：

本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定以及招标文件规定的要求和中标人投标文件及合同承诺的内容进行验收。验收合格，双方签署质量验收报告。

6.违约责任：

6.1 中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行；

6.2 如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人 对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；

6.3其他未尽事项双方合同中约定。

7.售后服务：

7.1供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门的服务电话；

7.2提供7×24小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话；

7.3质保期为验收合格后一年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商三次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。质保期外出现的质量问题投标人应终身维护，列明维修费用清单并载明费用；

7.4供应商承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。

8.质量要求：

8.1供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好；

8.2投标产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准；

8.3交货验收时提供质检部门出具的同类产品合格检测报告；

8.4投标产品制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

注：上述实质性要求内容为必须满足项，不允许负偏离，否者按投标无效处理，供应商可提供承诺函，加盖投标人鲜章。

说明：1.采购项目属于国家规定的优先、强制采购等范围的，应明确标明，并在采购需求或评分办法中依法体现优先、强制采购相关规定。 本次投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》 最新一期范围的（以财政部、发展改革委或生态环境部公布的为准），投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。

2.打“●”号的为本次采购的核心产品；打“◆”号的为本次强制采购节能产品；打“▲”号的为重要参数投标人不满足作扣分处理；其他的为 “一般要求”。

# 第六章  评审办法及程序

## 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.5评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（6）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（7）法律法规和规章规定的其他职责。

1.6评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7评审委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2.评审方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评审程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评审。

3.1.1评审委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评审委员会熟悉和理解招标文件以及评审过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

3.2资格性审查。

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（资格审查详见“投标人需知附表”）

3.3符合性审查。

3.3.1评审委员会依据招标文件的实质性要求，对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以招标文件的明确规定作为依据。

3.3.2投标文件（含开标一览表）有下列情形的，可以不作为符合性审查事项：

（1）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人（负责人）电子签章，但有有效授权代表电子签章的；

（2）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（2）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评审委员会评判的；

（3）投标报价不符合招标文件规定，报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（5）串通投标：1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5不同投标人的投标文件相互混装；6《政府采购法实施条例》第74条规定情形。

（6）低于成本价不正当竞争，书面说明不能证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.4比较与评价。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对有效投标供应商的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

实物样品（如有）。评审委员会对资格性审查通过的投标人的实物样品进行评定。

现场演示（如有）。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评审委员会对资格性审查通过的投标人的现场演示进行评定。

3.5复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.7出具评标报告。评审委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选供应商排序表；

（6）评审委员会授标建议；

（7）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（8）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（9）报价最高的投标人为中标候选人的，评审委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.8废标项目论证。采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

3.9评审争议处理规则。评审委员会在评审过程中，对于符合性审查对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.10.1在评审过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评审委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当通过评标系统填写需要澄清、说明或者更正内容，通过评标系统自动推送至供应商，同时以手机短信方式告知（供应商报名时应预留畅通的手机号码），以评标系统自动推送的时间及内容为准。供应商应在30分钟内，将完成电子签章的回复通过广元市交易平台推送至评标系统。

3.10.2供应商的在线澄清、说明或者更正，应当电子签章确认，供应商为法人的，应当由其法定代表人（负责人）或者代理人电子签章确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人电子签章确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人电子签章确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.10.3投标人参与远程在线澄清、说明或者更正交流的法人代表或授权委托人应为同一个人，中途不得更换。投标人一端参与交流的人员将均被视为是法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

3.10.4评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评审时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.10.5本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.11 低于成本价不正当竞争预防措施。（详见“投标人须知附表”）。

3.12 采购代理机构现场复核评审结果。

3.12.1评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上本单位的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议评审委员会现场修改评审结果或者重新评审：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评审委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评审委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评审委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评审委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12.2有下列情形之一的，不得修改评审结果或者重新评审：

（1）评审委员会已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

## 4.评审细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以满足招标文件要求且有效最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业(含监狱企业、残疾人福利企业）产品/服务的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术指标及配置42% | 42分 | 投标人所投产品完全满足本项目技术参数及配置要求没有负偏离的得42分；▲项每出现一项负偏离扣1.7分，非▲项每出现一项负偏离扣0.1分，直至扣完该项分值为止（▲项参数中有要求的按要求提供，其他▲需提供相应的证明材料，包括彩页或官网截图以及其他类似能够证明投标产品符合招标要求的证明材料并加盖供应商鲜章，否则一律按负偏离作扣分处理） |
| 3 | 履约保障能力（一）4% | 4分 | 所投油烟净化器获得环境保护产品认证和产品安全认证的，每提供一种证书的得2分，本项最多得4分（提供国家认证认监官网查询彩色截图和链接） |
| 4 | 履约保障能力（二）4% | 4分 | 以投标人提供2019年-至今类似项目（餐具用具等）业绩数量评定，每提供一份得1分，本项最多得4分（提供中标（成交）通知书或合同并加盖供应商鲜章） |
| 5 | 售后服务（一）3% | 3分 | 投投标人具有国家标准《商品售后服务评价体系》服务认证证书五星级及以上得3分，四星级得2分，三星级得1分,二星级得0.5分，其余不得分（提供证书并加盖供应商鲜章） |
| 6 | 售后服务（二）5% | 5分 | 投标人售后人员具有售后服务管理师、安全生产管理、燃气助理工程师、燃气具安装维修，电工和焊工每提供一种人员证书得1分，本项最多得5分（提供证书并加盖供应商鲜章） |
| 7 | 售后服务（三）1% | 1分 | 产品具有产品责任险的，每提供一种产品的，得0.5分，本项最多得1分（提供保单并加盖供应商鲜章） |
| 8 | 售后服务（四）5% | 5分 | 供应商完全满足本包商务要求6-8项得5分，每有一项不满足扣0.5分，直至扣完该项分值为止（按招标文件要求进行响应或承诺） |
| 9 | 售后服务（五）3% | 3分 | 供应商在原有质保期一年的基础上每增加一年得1分；本项最多得3分（提供承诺函） |
| 10 | 扶持少数民族地区发展1% | 1分 | 投标人为少数民族地区企业的得1分。 注：以营业执照注册地为准，少数民族地区需为少数民族人民为主聚集生活的地区（提供营业执照副本并加盖供应商鲜章） |
| 11 | 节能、环境标志产品2% | 2分 | 供应商所投的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.2分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.2分。本项共2分。 注：1.可重复计分。 2.本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3.供应商所投的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书并加盖供应商鲜章并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整 |

## 5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，集中采购机构应在四川政府采购网站上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

## 6.定标

6.1. 定标原则（详见“投标人须知附表”）。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人不确定排序前一位中标候选供应商为中标供应商的，应当将不确定的理由书面告知该中标候选供应商，并在四川政府采购网站公告。

6.2招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.中标通知书领取

7.1 中标通知书领取（详见“投标人须知附表”）。

## 8.评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务

8.1遵守评审工作纪律；

8.2按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4及时向监督部门报告评审过程中招标采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向招标采购单位书面说明情况；

8.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9.评审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

9.1遵行《政府采购法》第十二条、《政府采购法实施条例》第九条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条及财政部关于回避的规定。

9.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

9.6服从评审现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

9.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

# 第七章  合同文本

非固定格式

合同编号：

签订地点：

签订时间：年   月   日。

采购人(甲方)：

供应商(乙方)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》与项目行业有关法律法规，以及×××项目 (项目编号：        )的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 见《招标文件》技术参数表及《投标文件》分项报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家(行业)相关标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场后,项目验收并移交前的保管工作由乙方负责。

5.若验收、检测时乙方提供的货物不符合招标文件要求，乙方必须无条件退换货物，相关费用及延期造成的一切损失，由乙方承担。

四、交货及验收

1.货物在乙方通知安装调试完毕后5日内初步验收。初步验收合格后，进入7天试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收；

2.验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6.如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

7.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件执行。

五、付款方式（按招标文件要求执行）

1.双方合同签订后，采购人支付合同总金额的10%预付款，项目交货、安装、验收合格后，采购人接到中标人票据凭证资料时支付合同总金额的90%。

2.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后年免费售后服务，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价千分之的违约金；

(2)甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权解除合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的千分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权解除本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

(6)乙方提供的产品必须满足招标文件、投标文件要求，并提供产品合格证明资料(含合格证、检测报告、使用(操作手册)等质量证明文件)，否则视为违约。

(7)如乙方违反本合同第六条第1款中对响应时间和维修、更换时间的约定，视作乙方未提供合格货物，乙方应按本合同第七条第2款第(3)项的约定承担违约责任。

八、履约保证金

金额：采购合同总金额的5%

交款方式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

收款单位：广元市财政局

开户银行：广元市贵商村镇银行嘉陵支行

开户账号：28110121050000089

备注：广元市公安局信息智能化建设及配套设施设备采购项目第×包

交款时间：中标通知书发放后，采购合同签订前。

退还时间：验收合格后自动转为质保金，待质保期满后，无息原路返回给中标人。

注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。

九、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由甲方所在地的人民法院依法处理。

十、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方两份，乙方两份、采购代理机构各两份。

十一、附件：XXX采购项目进度计划表(附后)。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法定代表人(授权代表)：              法定代表人(授权代表)：

地址：                          地    址：

开户银行：开户银行：

账号：                          账    号：

电话：                          电    话：

传真：                          传    真：

签约日期：年  月  日 签约日期：年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。